## Lot N°02 Page de garde
Commune de LA GENETOUZE
Maitre d'Ouvrage
VENDEE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DU LOT N°02
GROS-OEUVRE
DURAND ARCHITECTES
Architecte DPLG
2, Place François Mitterrand
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 44 83
Email : contact@durand-architectes.fr
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENST INTERMEDIAIRES
Les Tardivières 4
85190 LA GENETOUZE
Cabinet BARRE SARL
Economiste de la Construction
72, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 37 71 24
Email : barre@barre-economiste.fr
IDES
BET Structures
22E, Impasse Jeanne Dieulafoy
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 62 15 02
Email : ides@ides.fr
FIB
BET Fluides
66, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 10 10
Email : fib@fib-dcb.com
juillet 2024

## Lot N°02 GROS-OEUVRE
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
| GROS-OEUVRE |  |  |  |  | CH2
2 | TERRAINS OU LIEUX |  |  |  |  | CH3
2.1 | IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Piquetages, repères, niveaux |  |  |  |  | CH5
2.1.1 1 | Implantation générale | Ens | 1 |  | 0 | ART | 004-E714
| Total IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Constat des lieux |  |  |  |  | CH5
2.2.1 1 | Constat des lieux ( a la charge de Vendée habitat ) | PM |  |  | 0 | ART | 004-E715
2.2.2 | Plan d’atelier de chantier |  |  |  |  | CH5
2.2.2 1 | Frais pour établissement des études PAC | Ens | 1 |  | 0 | ART | 004-E716
| Total PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Accès, Clôtures, Engins de levage, Bureau de chantier, etc... |  |  |  |  | CH5
2.3.1 1 | L’installation et la protection du chantier comprendront tous les travaux énumérés ci-après, à inclure dans l’offre du présent lot y compris les demandes complémentaires ( suivant coordination de sécurité ). En tenir compte dans votre offre | Ens | 1 |  | 0 | ART | 004-E718
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | TRAVAUX SUR EXISTANT |  |  |  |  | CH4
2.4 1 | Dépose avec soins de tuiles de rive latérale et fronton de faitage du logement existant sur l'emprise du mur créer en limite de propriété | ml | 9.27 |  | 0 | ART | 004-J214
| Total TRAVAUX SUR EXISTANT |  |  |  | 0 | STOT
2.5 | RESEAUX D'ADDUCTION |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Prestations réseaux AEP |  |  |  |  | CH5
2.5.1 1 | Fouille en tranchée individuelle pour fourreaux des réseaux techniques AEP sous dallage Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 48 |  | 0 | ART | 016-B264
2.5.1 2 | Fourreaux TPC de Ø 110 pour le passage du réseau AEP sous dallage | ml | 48 |  | 0 | ART | 016-B265
2.5.2 | Prestations PAC |  |  |  |  | CH5
2.5.2 1 | Fouille en tranchée individuelle pour fourreaux des réseaux techniques PAC ( intérieur et extérieur ) Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 49 |  | 0 | ART | 016-B257
2.5.2 2 | Fourreaux TPC de Ø 110 pour le passage des liaisons frigorifiques des PAC ( intérieur et extérieur ) de chaque Logements du RdC | ml | 49 |  | 0 | ART | 016-B258
2.5.2 3 | Dalle de supportage BA des Unités extérieures de production de chauffage, y compris forme de pente et siphon pour évacuation des condensats Dimensions : 0.85 x 0.50 ml Dimensions et charge à supporter suivant indication du BET Fluides | U | 4 |  | 0 | ART | 012-D191
2.5.3 | Prestations pour ENEDIS - ORANGE |  |  |  |  | CH5
2.5.3 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (ENEDIS-ORANGE) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 15 |  | 0 | ART | 016-B237
2.5.3 2 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour la liaison individuelle ENEDIS | ml | 15 |  | 0 | ART | 004-F213
2.5.3 3 | Conduit TPC vert Ø40 mm aiguillé pour la liaison individuelle ORANGE Nombre de conduits : 2 | ml | 30 |  | 0 | ART | 004-J330
2.5.4 | Prestations autres |  |  |  |  | CH5
2.5.4 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles sous dallage pour autres prestations dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 37 |  | 0 | ART | 016-B250
2.5.4.1 | Prestations pour Liaisons Celliers des logements à l’étage |  |  |  |  | CH6
2.5.4.1 1 | Fourniture et mise en place de regard de tirage PVC dans les celliers des logements à l'étage Dimensions : 0.20 x 0.20 m | U | 4 |  | 0 | ART | 016-B268
2.5.4.1 2 | Conduit TPC Ø40 mm aiguillé pour la liaison celliers des logements de l'étage | ml | 8 |  | 0 | ART | 016-B251
2.5.4.2 | Prestations pour Liaisons Unités extérieures PAC |  |  |  |  | CH6
2.5.4.2 1 | Conduit TPC Ø40 mm aiguillé pour la liaison des unités extérieures PAC | ml | 29 |  | 0 | ART | 016-B252
2.5.5 | Prestations complémentaires pour les 4 Logements du R+1 |  |  |  |  | CH5
2.5.5 1 | Gamme de boisseaux en béton de pouzzolane de forme carrée ou rectangulaire pour le passage de fourreaux électriques y compris remplissage béton. Section 30 x 30 intérieur selon demande ENEDIS ( a confirmer par le concessionnaire avant commande et pose ) | m² | 12.8 |  | 0 | ART | 004-E860
2.5.5 2 | Conduit ICTA3522 Ø90 mm non-propagateur de la flamme à manchonner au conduit TPC Ø90 mm laissé en attente sur la dalle du RdC Conformité EN 61386-22 Codifié ENEDIS | ml | 12.8 |  | 0 | ART | 016-B269
| Total RESEAUX D'ADDUCTION |  |  |  | 0 | STOT
2.6 | RESEAUX ORGANIQUES |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Eaux pluviales |  |  |  |  | CH5
2.6.1 1 | Fouilles en tranchée pour canalisations EP sous dallage et dans terrains de toutes nature Exécution à l'engin mécanique Rappel profondeur : mise hors gel ( 0.80 ml minimum) | ml | 47.15 |  | 0 | ART | 004-E767
2.6.1 2 | Canalisations posées en tranchée en tuyaux de PVC pour les réseaux EP Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) suivant Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,Novembre 1995) . Suivant NF DTU 60.2 P1-1 Type Bâtiment - Qualité « assainissement » Classe SN4ou SN8 : SDR41 ou SDR34 en fonction de la résistance sous la charge Diamètres normalisés ( Ø Ext. ) : section à calculer suivant normes | ml | 47.15 |  | 0 | ART | 004-E768
2.6.1 3 | Remblaiement au-dessus des canalisations des réseaux EP | ml | 47.15 |  | 0 | ART | 004-E769
2.6.1 4 | Regards de visite EP carré en béton de gravillon préfabriqué avec tampon de recouvrement en béton Dimensions : 30 x 30 cm Profondeur : Suivant T/R ( plan de masse de l’architecte ) Conforme aux normes en vigueur - NFP 93-312 et EN 124 | U | 6 |  | 0 | ART | 012-C447
2.6.1 5 | Drains posés en tranchée en tuyaux de PVC perforé avec remplissage au-dessus des drains en pierres cassées Série : Bâtiment - Diamètre nominal : 100 mm Suivant NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (Indice de classement : P10-202-4) | ml | 138 |  | 0 | ART | 002-A764
2.6.2 | Eaux résiduaires |  |  |  |  | CH5
2.6.2 1 | Fouilles en tranchée pour canalisations EU/EV sous dallage et dans terrains de toutes nature Exécution à l'engin mécanique Rappel profondeur : mise hors gel ( 0.80 ml minimum) | ml | 97.9 |  | 0 | ART | 004-E773
2.6.2 2 | Canalisations posées en tranchée en tuyaux de PVC pour réseaux EU-EV Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) suivant Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,Novembre 1995) . Suivant NF DTU 60.2 P1-1 Type Bâtiment - Qualité « assainissement » Classe SN4 ou SN8 : SDR41 ou SDR34 en fonction de la résistance sous la charge Diamètres normalisés ( Ø Ext. ) : section à calculer suivant normes | ml | 123.9 |  | 0 | ART | 004-E774
2.6.2 3 | Remblaiement au-dessus des canalisations des réseaux EU/EV | ml | 97.9 |  | 0 | ART | 004-E775
2.6.2 4 | Receveur siphonné en P.V.C injecté avec grille cloche et adaptateur y compris regard béton support du receveur | U | 4 |  | 0 | ART | 012-B733
2.6.3 | Réseaux spéciaux |  |  |  |  | CH5
2.6.3 1 | Hydrocurage, inspection télévisée et test d’étanchéité des réseaux EU-EV-EP sous dallage pour réception | Ens | 1 |  | 0 | ART | 004-E779
2.6.4 | Etanchéité de parois enterrées |  |  |  |  | CH5
2.6.4 1 | Revêtement d’étanchéité des parois par résine monocomposante sur support maçonné avec revêtement de finition colorée Procédé et marque à proposer par l’entreprise Nature parois : maçonnerie semi-plein ( B60) | m² | 78.3 |  | 0 | ART | 004-E780
| Total RESEAUX ORGANIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | FONDATIONS |  |  |  |  | CH3
3.1 | ENCAISSEMENT DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | Fouilles en rigoles et en tranchées |  |  |  |  | CH5
3.1.1 1 | Fouilles en rigole et en tranchée pour fondations dans terrain naturel Exécution : à l'engin mécanique | m³ | 148.981 |  | 0 | ART | 004-E782
3.1.1 2 | Fouilles en trous pour massifs dans terrain naturel | m³ | 22.032 |  | 0 | ART | 004-E783
3.1.2 | Remblais |  |  |  |  | CH5
3.1.2 2 | Remblaiement avec utilisation des déblais en dépôt sur berges. | m³ | 171.013 |  | 0 | ART | 004-E784
| Total ENCAISSEMENT DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
3.2 | FONDATIONS DIRECTES SUR LE SOL |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | Gros béton |  |  |  |  | CH5
3.2.1 1 | Gros béton ou béton de propreté de cailloux ou de pierres cassées "fluide" pour mise en œuvre sans serrage, dosage suivant normes Suivant DTU 13.11 & 13.12 Section : suivant pré-étude BA | m³ | 61.03 |  | 0 | ART | 004-F099
3.2.2 | Semelles filantes |  |  |  |  | CH5
3.2.2 1 | Semelles filantes SF1 Section : 0.50 x 0.25 ml ht suivant pré-étude BA Au ml: B: 0.125 m3 - HA : 5.65 Kg | ml | 131.73 |  | 0 | ART | 007-A390
3.2.2 2 | Semelles filantes SF2 Section : 0.70 x 0.30 ml ht suivant pré-étude BA Au ml: B: 0.210 m3 - HA : 8.40 Kg | ml | 19.67 |  | 0 | ART | 015-A269
3.2.2 3 | Semelles filantes SF3 Section : 1.00 x 0.30 ml ht suivant pré-étude BA Au ml: B: 0.300 m3 - HA : 12.00 Kg | ml | 37.5 |  | 0 | ART | 015-A271
3.2.3 | Massifs - Fût |  |  |  |  | CH5
3.2.3 1 | Massifs en béton armé suivant pré-étude BA du BET Structure Suivant DTU 13.11 & 13.12 Mise en œuvre par moyen mécanique en pleine fouille. |  |  |  | 0 | ART | 004-E792
3.2.3 2 | Pour massifs en béton armé Repérage : M1 Section : 0.80 x 1.00 x 0.40 ht suivant pré-étude BA A l'unité : HA : 11.20 Kg | U | 8 |  | 0 | ART | 004-E882
3.2.3 3 | Pour massifs en béton armé Repérage : M2004-J306 - Massifs M2 Section : 0.60 x 1.20 x 0.35 ht suivant pré-étude BA A l'unité : HA : 8.80 Kg | U | 2 |  | 0 | ART | 004-J306
3.2.3 4 | Pour massifs en béton armé Repérage : M3 Section : 0.90 x 1.00 x 0.30 ht suivant pré-étude BA A l'unité : HA : 11.35 Kg | U | 6 |  | 0 | ART | 019-A014
3.2.3 5 | Fûts en béton armé suivant pré-étude BA du BET Structure Suivant DTU 13.11 & 13.12 Mise en œuvre par moyen mécanique en pleine fouille. |  |  |  | 0 | ART | 012-D192
3.2.3 6 | Fûts BA Section : 0.20 x 1.20 x 0.20 ht suivant pré-étude BA A l'unité : B: 0.048 m3 - HA : 3.35 kg - C: 0.56 m² | U | 2 |  | 0 | ART | 004-K155
| Total FONDATIONS DIRECTES SUR LE SOL |  |  |  | 0 | STOT
3.3 | STRUCTURES PORTANTES DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  |  | CH4
3.3.1 | Relevé en maçonnerie d'agglos semi-plein |  |  |  |  | CH5
3.3.1 1 | Relevé en maçonnerie en blocs béton pleins en granulats lourds pour relevés de fondations suivant pré-étude BA du BET Structure De 20 cm d'épaisseur | m² | 106.05 |  | 0 | ART | 004-G881
3.3.2 | Agglos à bancher |  |  |  |  | CH5
3.3.2 1 | Agglos à bancher Epaisseur : 20 cm suivant plans Au m² : Béton : 0.200 m3 - HA : 14.000 kgs - C : Bloc à bancher | m² | 14.11 |  | 0 | ART | 008-A118
3.3.3 | Arase étanche |  |  |  |  | CH5
3.3.3 1 | Coupure de capillarité avec une chape de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m3 de sable sec 0/3, additionné d’hydrofuge. | ml | 200.28 |  | 0 | ART | 004-J176
| Total STRUCTURES PORTANTES DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  | 0 | STOT
3.4 | OUVRAGES HORIZONTAUX DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  |  | CH4
3.4.1 | Planchers |  |  |  |  | CH5
3.4.1 1 | Dalle BA portée par les fondations, traité en plancher sur remblais de coffrage, dans œuvre suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 004-D018
3.4.1 2 | Pour dalle basse en béton armée traitée en plancher Repérage : 15 Épaisseur : 15 cm suivant pré-étude BA Au m² : B: 0.150 m3 - HA: 1.000 Kg - TS: 9.500 Kg Charges d'exploitations : suivant pré-étude BA | m² | 296.28 |  | 0 | ART | 004-E557
3.4.1 3 | Chaînage horizontal en tête de mur de soubassement Section : 0.15 x 0.15 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.0225 m3 - HA: 3.65 kg - C: planelle de rive | ml | 119.68 |  | 0 | ART | 009-A751
3.4.1 4 | Chaînage horizontal en tête de mur de soubassement Section : 0.15 x 0.32 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.048 m3 - HA: 3.65 kg - C: planelle de rive | ml | 80.6 |  | 0 | ART | 016-C181
3.4.2 | Traitement de finitions de surface |  |  |  |  | CH5
3.4.2 1 | Finition de surface des dallages/planchers après coulage du béton, par talochage mécanique pour rester apparent | m² | 62.81 |  | 0 | ART | 004-E805
3.4.3 | Traitement anti-termites |  |  |  |  | CH5
3.4.3 1 | Traitement préventif barrière physico chimique Mise en œuvre sur la totalité de l’assise du bâtiment y compris fondations et relevés. Le produit devra répondre aux dispositifs fixés dans l’arrêté du 27 juin 2006, modifié par l’arrêté du 16 février 2010 | m² | 296.28 |  | 0 | ART | 004-E806
| Total OUVRAGES HORIZONTAUX DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  | 0 | STOT
4 | PAROIS |  |  |  |  | CH3
4.1 | OSSATURES |  |  |  |  | CH4
4.1.1 | Raidisseurs verticaux |  |  |  |  | CH5
4.1.1 1 | Raidisseur vertical dans blocs d'angle en agglos Section : 0.15 x 0.15 suivant pré-étude BA Repérage : R Au ml : B: 0.023 m3 - HA: 3.700 Kg - C : blocs d'angle | ml | 414.26 |  | 0 | ART | 004-F130
4.1.1 2 | Raidisseur vertical coffré Section : 0.20 x 0.20 ml suivant pré-étude BA Repérage : RC1 Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 5.500 Kg - C : 0.80 m² | ml | 26.72 |  | 0 | ART | 004-J184
4.1.1 3 | Raidisseur vertical coffré Section : 0.20 x 0.20 ml suivant pré-étude BA Repérage : RC2 Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 8.100 Kg - C : 0.80 m² | ml | 28.84 |  | 0 | ART | 004-J185
4.1.1 4 | Raidisseur vertical coffré Section : 0.20 x 0.46 ml suivant pré-étude BA Repérage : RC3 Au ml : B: 0.092 m3 - HA: 8.650 Kg - C : 1.32 m² | ml | 6.95 |  | 0 | ART | 004-J307
4.1.1 5 | Raidisseur vertical coffré Section : 0.20 x 0.31 ml suivant pré-étude BA Repérage : RC4 Au ml : B: 0.062 m3 - HA: 8.150 Kg - C : 1.20 m² | ml | 6.95 |  | 0 | ART | 004-K156
4.1.2 | Poteaux coffrés |  |  |  |  | CH5
4.1.2 1 | Poteaux coffrés Section : 0.20 x 0.20 ml suivant pré-étude BA Repérage : P1 au niveau RDC et P3 et P4 au niveau R+1 Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 5.600 Kg - C : 0.80 m² suivant pré-étude BA | ml | 29.72 |  | 0 | ART | 019-A015
4.1.2 2 | Poteaux coffrés Section : 0.25 x 0.25 ml suivant pré-étude BA Repérage : P2 Au ml : B: 0.063 m3 - HA: 7.600 Kg - C : 1.00 m² suivant pré-étude BA | ml | 2.67 |  | 0 | ART | 019-A018
4.1.3 | Linteaux dans éléments U |  |  |  |  | CH5
4.1.3 1 | Linteau LU dans bloc d'agglos en U compté en appui de 20 cm de chaque côté Section : 0.15 x 0.17 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : LU Au ml : B: 0.026 m3 - HA: 3.700 Kg - C : blocs U | ml | 69.65 |  | 0 | ART | 004-E814
4.1.4 | Linteaux BA |  |  |  |  | CH5
4.1.4 1 | Linteau dans mur en maçonnerie d'éléments d'agglos creux Section : suivant pré-étude BA |  |  |  | 0 | ART | 004-E815
4.1.4 2 | Linteau BA coffrés Section : 0.20 x 0.30 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : L1 Au ml : B: 0.060 m3 - HA: 5.000 Kg - C : 0.80 m² | ml | 19.2 |  | 0 | ART | 004-E816
4.1.4 3 | Linteau BA coffrés Section : 0.20 x 0.40 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : L2 Au ml : B: 0.080 m3 - HA: 5.400 Kg - C : 1.00 m² | ml | 1.95 |  | 0 | ART | 012-D193
4.1.5 | Poutres BA et relevés BA |  |  |  |  | CH5
4.1.5 1 | Poutre BA suivant pré-étude BA |  |  |  | 0 | ART | 004-E825
4.1.5 2 | Poutre BA coffrés Section : 0.25 x 0.45 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : PtrA Au ml : B: 0.113 m3 - HA: 18.000 Kg - C: 1.15 m² | ml | 7.84 |  | 0 | ART | 004-E826
4.1.5 3 | Poutre BA coffrés Section : 0.20 x 0.35 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : PtrB Au ml : B: 0.070 m3 - HA: 7.000 Kg - C: 0.90 m² | ml | 7.84 |  | 0 | ART | 004-K158
4.1.6 | Chainages horizontaux |  |  |  |  | CH5
4.1.6 1 | Chaînage horizontal en tête dans bloc d'agglos en U y compris planelles extérieure en nez de fermettes suivant nécessité Section : 0.13 x 0.17 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : CHU1 Au ml : B: 0.0221 m3 - HA: 3.650 Kg - C: blocs U | ml | 79.02 |  | 0 | ART | 004-E830
4.1.6 2 | Chaînage horizontal intermédiaire dans bloc d'agglos en U Section : 0.13 x 0.17 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : CHU 2 Au ml : B: 0.0221 m3 - HA: 3.650 Kg - C: blocs U | ml | 69.12 |  | 0 | ART | 004-K159
4.1.7 | Chainage en allège de fenêtre dans blocs U |  |  |  |  | CH5
4.1.7 1 | Chainage en allège de fenêtre dans blocs U Section : 0.13 x 0.17 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : CHUALL Au ml : B: 0.0221 m3 - HA: 3.650 Kg - C: blocs U | ml | 6 |  | 0 | ART | 004-E828
4.1.8 | Chainages rampants |  |  |  |  | CH5
4.1.8 1 | Chainage rampant coffré des pointes Section : 0.20 x 0.20 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : CR Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 3.650 Kg - C: 0.40 m² | ml | 58.71 |  | 0 | ART | 004-E833
4.1.9 | Acrotères |  |  |  |  | CH5
4.1.9 1 | Relevé d'acrotère en bloc à bancher Section : 0.20 x 1.00 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : Acr HA : 9.600 kgs/m² | m² | 29.31 |  | 0 | ART | 004-E889
4.1.10 | Relevés BA |  |  |  |  | CH5
4.1.10 1 | Relevé BA suivant pré-étude BA |  |  |  | 0 | ART | 012-D194
4.1.10 2 | Relevé BA coffrés Section : 0.20 x 0.45 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : Rel1 Au ml : B: 0.113 m3 - HA: 10.800 Kg - C: 1.15 m² | ml | 12.12 |  | 0 | ART | 004-F140
4.1.10 3 | Relevé BA coffrés Section : 0.20 x 0.40 ml ht suivant pré-étude BA Repérage : Rel2 Au ml : B: 0.080 m3 - HA: 9.600 Kg - C: 1.00 m² | ml | 33.62 |  | 0 | ART | 004-E891
| Total OSSATURES |  |  |  | 0 | STOT
4.2 | MURS ET REFENDS PORTEURS |  |  |  |  | CH4
4.2.1 | Hourdées |  |  |  |  | CH5
4.2.1 1 | Maçonnerie de blocs béton creux en granulats lourds R inférieur ou égal 0.21 m².K/W Caractéristiques dimensionnelles des blocs aux choix de l’entreprise |  |  |  | 0 | ART | 004-E837
4.2.1 2 | Épaisseur des murs : 20 cm | m² | 717.17 |  | 0 | ART | 004-E838
4.2.2 | Coulés |  |  |  |  | CH5
4.2.2 1 | Mur en agglos à bancher suivant pré-étude BA du BET Structure Épaisseur des murs : 20 cm Repérage : BAB HA : 6.000 kg/m² Hauteur suivant pré-étude béton | m² | 133.6 |  | 0 | ART | 004-C172
4.2.3 | Éléments et accessoires de murs et refends porteurs |  |  |  |  | CH5
4.2.3 1 | Seuils tradition coulés sur place au mortier de ciment dosage suivant normes Conforme à la norme PMR | ml | 37.3 |  | 0 | ART | 004-E845
4.2.3 2 | Appuis préfabriqué ou Glacis (sans débord) coulés sur place au mortier de ciment dosage suivant normes pour recevoir une bavette d’appuis Longueur suivant chaque châssis Largeur selon appuis | ml | 24.15 |  | 0 | ART | 004-E846
| Total MURS ET REFENDS PORTEURS |  |  |  | 0 | STOT
4.3 | TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX |  |  |  |  | CH4
4.3.1 | Revêtements enduits |  |  |  |  | CH5
4.3.1 1 | Dressement de la face intérieure des jambages et linteaux de baies au mortier bâtard réglé Largeur 10 cm - Épaisseur 1 cm environ. | ml | 264.25 |  | 0 | ART | 004-E847
4.3.1 2 | Bande de dressement pour support de bandes solines au mortier bâtard réglé Largeur 20 cm - Épaisseur 1 cm environ. | ml | 131.9 |  | 0 | ART | 004-E848
4.3.1 3 | Enduits muraux ordinaires intérieurs à 1 couche au mortier de liants hydrauliques projetés mécaniquement. Objectif : amélioration étanchéité à l’air et/ou acoustique | m² | 154.55 |  | 0 | ART | 004-E849
| Total TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX |  |  |  | 0 | STOT
5 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
5.1 | PLANCHERS |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | Plancher sur thermoprédalles suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  |  | CH5
5.1.1 1 | Plancher BA sur thermoprédalles + rupteur thermiques intégrés type PRE.K.WATT Béton table de compression Prévoir bétonnage & armature à disposer sur site avec fournisseur – a valider par fabricant Armatures supérieures et de couture suivant études des fabricants Mise en œuvre suivant DTU 13.3 |  |  |  | 0 | ART | 004-J308
5.1.1 2 | Plancher BA sur thermoprédalles, ép totale 20 cm, dans œuvre. (cf fabricant) avec rupteur thermique intégrés y compris renforts complémentaires selon étude préfabriquant Repérage : D2 Charges : suivant pré-étude BA | m² | 272.42 |  | 0 | ART | 004-E851
5.1.1 3 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher, compris planelle de rive isolée Repérage : CHpl1 De section 0.14 x 0.20 ml ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.028 m3 - HA: 4.700 kg - C : planelle de rive isolée | ml | 71.41 |  | 0 | ART | 004-E853
5.1.1 4 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher Repérage : CHpl2 De section 0.20 x 0.20 ml ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 7.500 kg - C : planelle de rive | ml | 50.69 |  | 0 | ART | 004-K162
5.1.1 5 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher formant pli de dalle Repérage : CHpl3 De section 0.20 x 0.43 ml ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.086 m3 - HA: 11.000 kg - C : 0.43 m² | ml | 20.72 |  | 0 | ART | 004-K161
5.1.1 6 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher formant relevé d'acrotère Repérage : CHpl4 De section 0.20 x 0.65 ml ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.13 m3 - HA: 12.000 kg - C : 0.65 m² | ml | 4.6 |  | 0 | ART | 012-D195
5.1.2 | Plancher BA coulé en place |  |  |  |  | CH5
5.1.2 1 | Plancher dalle pleine coffré en place Épaisseur : 20 cm suivant pré-étude BA Repérage : D3 HA : 2.000 Kgs/m² suivant pré-étude BA TS : 11.000 Kgs/m² suivant pré-étude BA Charges d'exploitations : suivant pré-étude BA | m² | 33.71 |  | 0 | ART | 004-F143
5.1.2 2 | Bande noyée des planchers en dalle pleine - repère BN Section 0.20 x 0.20 ml ht suivant préétude BA Au ml : B: 0.040 - HA: 5.000 Kgs | ml | 6.48 |  | 0 | ART | 019-A017
| Total PLANCHERS |  |  |  | 0 | STOT
6 | COMMUNICATION |  |  |  |  | CH3
6.1 | Escalier droit extérieur en béton préfabriqué Dimensions selon plans Hauteur à monter : suivant plans |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Pour escalier en béton préfabriqué droit de 18 marches Hauteur des marches : suivant plan de l'architecte Emmarchement : Largeur utile volée : de 1.00 ml – Girons marche = 28 cm ( à vérifier avant exécution ) | U | 2 |  | 0 | ART | 019-A016
| Total Escalier droit extérieur en béton préfabriqué Dimensions selon plans Hauteur à monter : suivant plans |  |  |  | 0 | STOT
7 | DIVERS |  |  |  |  | CH3
7.1 | Conduits de ventilations |  |  |  |  | CH4
7.1 1 | Grilles de ventilation avec traversée de mur pour sèche-linge | U | 4 |  | 0 | ART | 004-E861
| Total Conduits de ventilations |  |  |  | 0 | STOT
8 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
8.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
8.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés ( estimation ) . | kg |  |  | 0 | ART | 004-J349
8.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 004-J350
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 GROS-OEUVRE |  |  | = | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | = | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  | = | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE LA GENETOUZE
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENST INTERMEDIAIRES
85190 LA GENETOUZE
DPGF DU Lot N°02 GROS-OEUVRE