## devis
CHAPITRE CCTP | DESIGNATION | Marque et modèle proposés | U | QUANT. | PRIX UNIT. | TOTAUX
LOT N°13 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
6.2. | 1 - PLOMBERIE
6.2.1.2. | 1.1 - Appareillage
| Ensemble évier de synthèse EV1 avec meuble 2 portes spécial lave-vaisselle suivant CCTP |  | u | 8
| Ensemble WC1 standard suivant CCTP |  | u | 8
| Ensemble meuble vasque LA1 compris miroir suivant CCTP |  | u | 8
| Raccordement de l'applique du miroir sur attente amenée à proximité par le lot Electricité |  | u | 8
| Ensemble douche à l'italienne D1 suivant CCTP |  | u | 3
| Ensemble douche à l'italienne D2 suivant CCTP |  | u | 1
| Ensemble receveur de douche D3 suivant CCTP |  | u | 4
| Ensemble attentes MAL AT1 suivant CCTP |  | u | 16
| Ensemble robinet de puisage RP1 suivant CCTP |  | u | 4
Sous-Total 1.1 Appareillage
6.2.2. | 1.2 - Distributions EF
6.2.2.2. | 1.2.1 - Alimentation générale eau froide
| L'installation a pour origine le clapet anti-pollution en aval du compteur fourni et posé par le concessionnaire dans le regard de comptage en limite de propriété |  | PM
Tube polyethylène semi rigide série adduction d'eau compris, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 25x2,8 |  | ml | 65
| Tranchée compris déblais, remblais, sable, et grillage avertisseur à la charge du lot Terrassements VRD |  | PM
| Fourreau type TPC ø110 sous dallage pour pénétration des réseaux sous dallage à la charge du lot Gros-œuvre |  | PM
Tube cuivre recuit compris fourreaux et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 20x22 |  | ml | 13
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 20x22 |  | ml | 16
Calorifugeage par gaine souple isolante de 9mm d'épaisseur M1 compris accessoires nécessaires à sa mise en place
| 9x22 |  | ml | 16
| Raccord d'épreuve |  | u | 8
Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudés avec robinet de vidange (vanne accessible PMR hauteur comprise entre 0,9m et 1,3m pour les logements du RDC)
| 20x27 |  | u | 8
Détendeur-régulateur d'eau à menbrane à orifices taraudés
| 20x27 |  | u | 8
| Manomètre E.F.de 50mm de diamètre gradué de 0 à 6bar |  | u | 8
Sous-total 1.2.1 Alimentation générale EF
6.2.2.3. | 1.2.2 - Distributions EF intérieures
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 16x18 |  | ml | 12
| 20x22 |  | ml | 12
Calorifugeage par gaine souple isolante de 9mm d'épaisseur M1 compris accessoires nécessaires à sa mise en place
| 9x22 |  | ml | 24
| Raccordement EF sur la platine de la PAC et sur le collecteur de distribution EF |  | u | 8
Collecteur EF de distribution en laiton 20x27 compris fixation, robinetteries et accessoires suivant CCTP
| 6 départs |  | u | 8
Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudés avec robinet de vidange
| 20x27 |  | u | 8
Tube polyéthylène réticulé compris fourreaux, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 120
| 13x16 |  | ml | 180
| Rosaces de finition en sortie de cloison |  | ens | 8
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 18
| 12x14 |  | ml | 8
| 14x16 |  | ml | 6
Sous-total 1.2.2 Distribution EF intérieures
6.2.3.2. | 1.2.3 - Distributions EC intérieures
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 16x18 |  | ml | 12
Calorifugeage par gaine souple isolante de 19mm d'épaisseur M1 compris accessoires nécessaires à sa mise en place
| 19x22 |  | ml | 12
| Raccordement EC sur a platine de la PAC et sur le collecteur de distribution EC |  | u | 8
Collecteur EC de distribution en laiton 20x27 compris fixation, robinetteries et accessoires suivant CCTP
| 3 départs |  | u | 8
Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudés avec robinet de vidange
| 20x27 |  | u | 8
Tube polyéthylène réticulé compris fourreaux, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 40
| 13x16 |  | ml | 135
| Rosaces de finition en sortie de cloison |  | ens | 8
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 5
| 12x14 |  | ml | 5
Sous-total 1.2.3 Distribution EC intérieures
Sous-Total 1.2 Distributions
6.2.4. | 1.3 - Evacuations EU EV
6.2.4.2. | 1.3.1 - Raccordements des appareils
Raccordement des appareils aux chutes verticales ou attentes en sol en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 32x3,0 |  | ml | 15
| 40x3,0 |  | ml | 40
| 50x3,0 |  | ml | 15
| 100x3,0 |  | ml | 5
| Siphons pour douche à l'italienne des à la charge du lot Carrelage Faïence |  | PM
| Attentes EU EV en sol à la charge du lot Gros-œuvre |  | PM
Chutes verticales en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 100x3,0 |  | ml | 15
| Chutes verticales en tube PVC pour chute unique diam. 100 compris culottes, raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place |  | ml | 12
| Percements, engravures et rebouchages |  | ens | 1
Sous-Total 1.3.1 Raccordements des appareils
6.2.4.3. | 1.3.2 - Ventilations primaires
Ventilation primaire en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 100x3,0 |  | ml | 90
| Sorties en toiture pour les ventilations primaires à la charge du lot Couverture tuiles |  | PM
Sous-Total 1.3.2 Ventilations primaires
Sous-Total 1.3 Evacuations EU EV
SOUS-TOTAL 1 PLOMBERIE
6.3. | 2 - CHAUFFAGE
6.3.2. | 2.1 - Production de chaleur
Pour les logements de type T2
| Pompe à chaleur comprenant : - Unité extérieure Air/Fluide Frigorigène R32 avec compresseur inverter alimentation monophasée, puissance calorifique par 7°C ext / eau 55°C : 4.50kW, COP mini dans ces conditions : 2.72 - Bloc Unité intérieure chauffage+ECS comprenant échangeur Fluide Frigorigène R32/eau, ballon d'ECS acier émaillé 150 litres, batterie élec appoint chauffage 3kW et batterie élec appoint ECS 1,65kW |  | u | 6
Pour les logements de type T3
| Pompe à chaleur comprenant : - Unité extérieure Air/Fluide Frigorigène R32 avec compresseur inverter alimentation monophasée, puissance calorifique par 7°C ext / eau 55°C : 5.60kW, COP mini dans ces conditions : 2.77 - Bloc Unité intérieure chauffage+ECS comprenant échangeur Fluide Frigorigène R32/eau, ballon d'ECS acier émaillé 150 litres, batterie élec appoint chauffage 3kW et batterie élec appoint ECS 1,65kW |  | u | 2
Dosserets
| Dosseret d'accroche sur cloison renforcée avec pieds pour reprise d'effort au sol, pantographe pour aide à la pose du ballon en hauteur, barrette de pré-raccordement |  | u | 8
| Groupe de sécurité NF |  | u | 8
| Siphon pour groupe de sécuité |  | u | 8
Raccordement des appareils aux chutes verticales ou attentes en sol en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 32x3,0 |  | ml | 15
Thermostat modulant d'ambiance
| Thermostat modulant filaire (alimentation 12V) fonctionnalités suivant CCTP |  | u | 8
| Raccordement électrique de la commande d'ambiance depuis l'attente 12V laissée à proximité par l'électricien |  | ens | 8
| Câblage entre le thermostat d'ambiance et la PAC |  | ens | 8
Sonde de température extérieure
| Sonde de température extérieure |  | u | 8
| Câblage entre sonde de tempértaure extérieure et PAC |  | ens | 8
Supports PAC
| Paire de supports noir caoutchouc pour supportage des unités extérieures |  | ens | 8
| Socle béton pour les unités extérieures des logements du RDC à la charge du lot Gros-œuvre |  | PM
Liaisons frigorifiques logements du RDC
| Kit liaisons frigorifiques 25m (½ʺ+¼ʺ) y compris calorifuge M1 |  | ens | 4
| Fourreau TPC ø110 pour passage des liaisons frigorifiques sous dallage à la charge du lot Gro-œuvre |  | PM
Liaisons frigorifiques logements du R+1
| Kit liaisons frigorifiques 25m (½ʺ+¼ʺ) y compris calorifuge M1 |  | ens | 4
Chemin de câbles type cablofil pour passage des liaisons frigorifiques sous dallage des terrasses (logement AA101 1m, logement AA103 3m et logement AA105 6m)
| Logement A101 (4,5 m) |  | ens | 1
| Logement A104 (1,5 m) |  | ens | 1
| Sur le parcours en extérieur protections des circuits frigorifiques par goulotte PVC 80x60 avec coude, traversée de mur |  | ens | 4
Electricité
| Raccordement éléctrique de l'unité extérieure depuis l'attente laissée à proximité par l'électricien y compris interrupteur cadenassable |  | ens | 8
| Câblage électrique d'interconnexion entre l'unité extérieure et le module hydraulique |  | ens | 8
| Raccordement électrique de l'appoint ECS depuis l'attente laissée à proximité par l'électricien |  | ens | 8
| Raccordement électrique de l'appoint chauffage depuis l'attente laissée à proximité par l'électricien |  | ens | 8
Sous-Total 2.1 Production de chaleur
6.3.3. | 2.2 - Radiateurs
Radiateurs en acier peinture époxy RAL 9010 blanc compris consoles de fixations
| 11K400 longueur 400mm |  | u | 2
| 11K750 longueur 520mm |  | u | 2
| 11K900 longueur 800mm |  | u | 6
| 22K750 longueur 920 |  | u | 2
| 22K750 longueur 1400 |  | u | 3
Radiateurs en acier peinture époxy RAL 9010 blanc compris consoles de fixations
| VR21 1800 largeur 450 |  | u | 1
| VR21 1950 largeur 450 |  | u | 1
| VR21 1950 largeur 600 |  | u | 7
| VR21 2100 largeur 600 |  | u | 2
| VR22 1950 largeur 600 |  | u | 1
| VR22 2100 largeur 750 |  | u | 3
Sèche-serviette eau chaude en acier peinture époxy blanc RAL 9016 compris consoles de fixations
| T07SEC5 (24 tubes, largeur 500mm, hauteur 1222mm) |  | u | 2
| T11SEC5 (30 tubes, largeur 500mm, hauteur 1537mm) |  | u | 6
Robinet simple réglage droit ou équerre
| 15x21 |  | u | 9
Robinet thermostatique droit ou équerre avec tête thermostatique (variation temporelle certifiée <=0.4°C)
| 15x21 |  | u | 29
Coude ou té de réglage
| 15x21 |  | u | 38
| Purgeur d'air à clé ou a vis moletée de 5x10 |  | u | 38
| Robinet de vidange de radiateur à tétine de 15x21 |  | u | 38
| Dépose et repose des radiateurs pour peinture ou pose des revêtements muraux |  | ens | 1
Sous-Total 2.2 Radiateurs
6.3.4. | 2.3 - Distribution
| Raccordement des tuyauteries sur la platine de raccordement de la PAC |  | ens | 8
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 20x22 |  | ml | 25
Calorifugeage par gaine souple isolante de 19mm d'épaisseur M1 compris accessoires nécessaires à sa mise en place
| 19x22 |  | ml | 25
Collecteur de distribution en laiton
| 4 départs |  | u | 12
| 7 départs |  | u | 4
Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudées
| 20x27 |  | u | 16
| Purgeur d'air automatique de 12x17 avec robinet d'isolement |  | u | 16
Tube multicouche préisolé (isolation classe 1 ou 2 suivant diamètre) compris fourreaux raccords à sertir associés et accessoires necessaires à sa mise en place.
| 10x14 (14x2) |  | ml | 110
| 12x16 (16x2) |  | ml | 70
| 14x18 (18x2) |  | ml | 100
Tube multicouche compris fourreaux raccords à sertir associés et accessoires necessaires à sa mise en place.
| 10x14 (14x2) |  | ml | 100
| 12x16 (16x2) |  | ml | 90
| 14x18 (18x2) |  | ml | 90
| Canne de raccordement coudée avec raccord à compression et rosace de propreté |  | u | 76
| Percements, engravures et rebouchages |  | ens | 1
Sous-Total 2.3 Distribution
SOUS-TOTAL 2 CHAUFFAGE
6.4. | 3 - VENTILATION
6.4.2. | Entrées d'air
| Fourniture au lot menuiseries extérieures et intérieures bois entrée d'air hygroréglable Dnew(Ctr) 39dB comprenant entrée d'air rallonge acoustique et capuchon de façade |  | u | 14
| Fourniture et pose entrée d'air hygroréglable Dnew(Ctr) 39dB pour traversée de mur comprenant entrée d'air manchon tôle et grille de façade |  | u | 4
6.4.3. | Bouches d'extraction
Bouche d'extraction hygroréglable cuisine commande électrique 12 V ø125
| 10/40-90 m³/h |  | u | 6
| 10/45-135 m³/h |  | u | 2
Bouche d'extraction hygroréglable salle de bains
| 10-40 m³/h ø125 |  | u | 2
Bouche d'extraction hygroréglable WC commande électrique 12 V par détection de présence ø125
| 5-30 m³/h |  | u | 2
Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC commun commande électrique 12 V par détection de présence ø125
| 15/45-45 m³/h |  | u | 6
| Manchette placo à griffes ø125 |  | u | 8
| Manchette placo à griffes ø125/80 |  | u | 10
| Raccordement bouche électrique sur attente amenée à proximité par le lot Electricité |  | u | 16
6.4.4. | Réseaux d'extraction
Conduit souple alu isolé renforcé
| ø80 |  | ml | 25
| ø125 |  | ml | 45
6.4.5. | Groupes d'extraction
| Groupe d'extraction extra-plat hygroréglable pour pavillon basse consommation (installation en plénum de faux-plafond des SDE des logements AA001, AA002, AA003 et AA004) |  | u | 4
| Fixation du groupe sur plancher haut en béton |  | u | 4
| Groupe d'extraction extra-plat hygroréglable pour pavillon basse consommation (installation en combles des logements AA101, AA102 et AA103) |  | u | 3
| Groupe d'extraction extra-plat hygroréglable pour pavillon basse consommation (installation en combles du logement AA104) |  | u | 1
| Supportage et suspension des groupes en combles |  | u | 4
| Raccordement électrique sur attente à proximité |  | ens | 8
6.4.6. | Réseau de rejet
Conduit souple PVC isolé
| ø160 |  | ml | 15
Gaine tôle de section circulaire en acier galvanisé compris supports, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 160mm |  | ml | 21
| Calorifugeage par matelas de laine de verre de 25mm d'épaisseur recouvert d'une feuille d'aluminium compris accessoires nécessaires à sa mise en place |  | m² | 15
6.4.7. | Sorties en toiture
| Fourniture au lot Couverture tuiles d'un chapeau de sortie de ventilation ø160 avec bavette d'étanchéité |  | u | 8
6.4.8. | Protocole Ventilation RE2020
| Prestation de contrôle et de rédaction d'un rapport par un opérateur agréé suivant Protocole Ventilation RE2020 - Vérification, mesures des performances et exigences pour les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf |  | ens | 1
SOUS-TOTAL 3 VENTILATION
6.5. | 4 - ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
| Reprise d'étanchéité des traversées des canalisations mettant en contact le volume intérieur et le volume extérieur |  | ens | 1
SOUS-TOTAL 4 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
6.6. | 5 - LOI AGEC
Loi Anti-Gaspillage Economie Circulaire (AGEC)
| Quantité estimée des déchets générés |  | kg
| Coûts estimés liés au traitement de ces déchets |  | ens | 1
SOUS-TOTAL 5 LOI AGEC
6.7. | 6 - DIVERS
| Etiquetage et repérage des installations |  | ens | 1
| Peinture aux teintes conventionnelles des tuyauteries |  | ens | 1
| Epreuves et essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques |  | ens | 1
| Mise en eau et rinçage des installations de plomberie et de chauffage |  | ens | 1
| Désinfection des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire |  | ens | 1
| Essais et réglages des installations de plomberie |  | ens | 1
| Essais et réglages des installations de chauffage |  | ens | 1
| Essais et réglages de ventilation |  | ens | 1
| Essais AQC (ex COPREC) |  | ens | 1
| Mise au courant du maître d'ouvrage ou des futurs locataires |  | ens | 1
| Dossier DOE |  | ens | 1
| Dossier DIUO |  | ens | 1
SOUS-TOTAL 6 DIVERS
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A. 20,0%
TOTAL GENERAL T.T.C.
RECAPITULATIF
Sous-Total 1.1 Appareillage
Sous-Total 1.2 Distributions
Sous-Total 1.3 Evacuations EU EV
SOUS-TOTAL 1 PLOMBERIE
Sous-Total 2.1 Production de chaleur
Sous-Total 2.2 Radiateurs
Sous-Total 2.3 Distribution
SOUS-TOTAL 2 CHAUFFAGE
SOUS-TOTAL 3 VENTILATION
SOUS-TOTAL 4 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
SOUS-TOTAL 5 LOI AGEC
SOUS-TOTAL 6 DIVERS
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A. 20,0%
TOTAL GENERAL T.T.C.