## Lot N°02 Page de garde
Commune de La Chaize-Le-Vicomte
Maitre d'Ouvrage
VENDEE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DU LOT N°02
GROS-ŒUVRE
SERIEYS & BARBOTIN
Architecte DPLG
5 BIS AVENUE GAMBETTA
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 13 43
Email : agence@sbarchitectes.com
CONSTRUCTION DE 5 LOGTS - LA CHAIZE LE VICOMTE
ZAC du Redoux
85310 La Chaize-Le-Vicomte
Cabinet BARRE SARL
Économiste de la Construction
72, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 37 71 24
Email : barre@barre-economiste.fr
AREST
BET Structures
14 Bd Faidherbe BP 30308
49303 CHOLET CEDEX
Tel : 02 41 62 38 91
Email : infos@arestcholet.fr
FIB
BET Fluides
66, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 10 10
Email : fib@fib-dcb.com
juillet 2024

## Lot N°02 GROS-ŒUVRE
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
| GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | CH2
2 | TERRAINS OU LIEUX |  |  |  |  | CH3
2.1 | IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Piquetages, repères, niveaux |  |  |  |  | CH5
2.1.1 1 | Implantation générale | Ens | 1 |  | 0 | ART | 009-H369
| Total IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Constat des lieux |  |  |  |  | CH5
2.2.2 1 | Constat des lieux ( a la charge de Vendée habitat ) | PM |  |  |  | ART | 016-A533
2.2.2 | Plan d’atelier de chantier |  |  |  |  | CH5
2.2.2 1 | Frais pour établissement des études d'exécution et des PAC | Ens | 1 |  | 0 | ART | 016-A533
| Total PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Accès, Clôtures, Engins de levages, Bureau de chantier, etc... |  |  |  |  | CH5
2.3.1 1 | L’installation et la protection du chantier comprendront tous les travaux énumérés ci-après, à inclure dans l’offre du présent lot y compris les demandes complémentaires ( suivant coordination de sécurité ). | Ens | 1 |  | 0 | ART | 016-A536
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
3 | RESEAUX D'ADDUCTION |  |  |  |  | CH3
3.1 | Prestations réseaux eau froide |  |  |  |  | CH4
3.1 1 | Fouille en tranchée individuelle pour fourreaux des réseaux techniques AEP Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 13 |  | 0 | ART | 016-B264
3.1 2 | Fourreaux pour le passage eau froide sous dallage Pour Ø TPC diamètre suivant nécessité | ml | 19 |  | 0 | ART | 012-B041
| Total Prestations réseaux eau froide |  |  |  | 0 | STOT
3.2 | Prestations réseaux frigorifiques pour U.E PAC |  |  |  |  | CH4
3.2 1 | Fouille en tranchée individuelle pour fourreaux des réseaux techniques PAC sous dallage Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 24 |  | 0 | ART | 016-B257
3.2 2 | Fourreaux pour le passage des tuyauteries frigorifiques des PAC sous dallage Pour 1 Ø TPC 110 mm | ml | 24 |  | 0 | ART | 016-A959
3.2 3 | Dallette en béton armé sur remblai stabilisé avec bonde de sol incorporée Épaisseur : suivant nécessité Dimensions : suivant demande du BET FLUIDES | U | 3 |  | 0 | ART | 007-A583
| Total Prestations réseaux frigorifiques pour U.E PAC |  |  |  | 0 | STOT
3.3 | Prestations pour Concessionnaires ENEDIS |  |  |  |  | CH4
3.3 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (ENEDIS) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 16 |  | 0 | ART | 016-B237
3.3 2 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour adduction ENEDIS – Logements intermédiaires | ml | 16 |  | 0 | ART | 012-C604
3.3 3 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour adduction ENEDIS – Logements individuel | ml | 3 |  | 0 | ART | 002-A751
3.3 4 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour adduction ENEDIS – SG | ml | 1 |  | 0 | ART | 012-C608
| Total Prestations pour Concessionnaires ENEDIS |  |  |  | 0 | STOT
3.4 | Prestations pour Concessionnaires ORANGE |  |  |  |  | CH4
3.4 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (ORANGE) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 13.5 |  | 0 | ART | 016-B245
3.4 2 | Conduit TPC Ø42/45mm aiguillé pour adductions ORANGE – Logements intermédiaires | ml | 20 |  | 0 | ART | 016-B246
3.4 3 | Conduit TPC Ø42/45mm aiguillé pour adductions ORANGE – Logements individuel | ml | 7 |  | 0 | ART | 016-B623
3.4 4 | Conduit PVC lisse TLST Ø42/45mm aiguillé pour adductions ORANGE – SG | ml | 1 |  | 0 | ART | 016-B248
| Total Prestations pour Concessionnaires ORANGE |  |  |  | 0 | STOT
3.5 | Prestations autres |  |  |  |  | CH4
3.5 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (cellier/garage, PAC, IRVE, applique extérieur) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | 62 |  | 0 | ART | 016-B250
3.5.1 | Prestations pour Liaisons Garage ou Cabanons des logements |  |  |  |  | CH5
3.5.1 1 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour Garage | ml | 3 |  | 0 | ART | 016-B251
3.5.1 2 | Conduit TPC Ø63 mm aiguillé pour Cellier | ml | 45 |  | 0 | ART | 016-B626
3.5.2 | Prestations pour Liaisons Unités extérieures PAC |  |  |  |  | CH5
3.5.2 1 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour PAC-U.E – Logements intermédiaires | ml | 10 |  | 0 | ART | 016-B252
3.5.2 2 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour PAC-U.E – Logements individuel | ml | 3 |  | 0 | ART | 016-B662
3.5.3 | Prestations pour Liaisons Recharge Véhicule Électriques (RVE) en attente |  |  |  |  | CH5
3.5.3 1 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour IRVE - CFO | ml | 1 |  | 0 | ART | 016-B254
3.5.3 2 | Conduit TPC Ø45 mm aiguillé pour IRVE - CFA | ml | 1 |  | 0 | ART | 016-B624
3.5.4 | Prestations pour l’Eclairage extérieur |  |  |  |  | CH5
3.5.4 1 | Conduit TPC rouge Ø63 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs | ml | 1 |  | 0 | ART | 016-B256
3.5.4 2 | Conduit TPC rouge Ø90 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs | ml | 1 |  | 0 | ART | 016-B604
| Total Prestations autres |  |  |  | 0 | STOT
3.6 | Prestations complémentaires pour les Logements du R+1 |  |  |  |  | CH4
3.6 1 | Gamme de boisseaux en béton de pouzzolane de forme carrée ou rectangulaire pour le passage de fourreaux électriques y compris remplissage béton (après passage des conduits prévu à l'article ci-dessous). Section intérieur selon demande ENEDIS ( à confirmer par le concessionnaire avant commande et pose ) | ml | 6 |  | 0 | ART | 014-A268
3.6 2 | Conduit PVC Ø 125 mm pour ENEDIS | ml | 6 |  | 0 | ART | 004-J328
| Total Prestations complémentaires pour les Logements du R+1 |  |  |  | 0 | STOT
4 | RESEAUX ORGANIQUES |  |  |  |  | CH3
4.1 | Eaux pluviales |  |  |  |  | CH4
4.1 1 | Fouilles en tranchée pour canalisations EP dans terrain de toutes natures Exécution à l'engin mécanique Rappel profondeur : mise hors gel ( 0.80 ml minimum) | ml | 14.6 |  | 0 | ART | 016-B505
4.1 2 | Canalisations posées en tranchée en tuyaux de PVC pour les réseaux EP Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) suivant Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,Novembre 1995) . Suivant NF DTU 60.2 P1-1 Type Bâtiment - Qualité « assainissement » Classe SN4ou SN8 : SDR41 ou SDR34 en fonction de la résistance sous la charge Diamètres normalisés ( Ø Ext. ) : section à calculer suivant normes | ml | 14.6 |  | 0 | ART | 016-B506
4.1 3 | Remblaiement au-dessus des canalisations des réseaux EP | ml | 14.6 |  | 0 | ART | 016-B507
4.1 4 | Drains posés en tranchée en tuyaux de PVC perforé avec remplissage au-dessus des drains en pierres cassées Série : Bâtiment - Diamètre nominal : 100 mm Suivant NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (Indice de classement : P10-202-4) | ml | 136.4 |  | 0 | ART | 016-B509
| Total Eaux pluviales |  |  |  | 0 | STOT
4.2 | Eaux résiduaires |  |  |  |  | CH4
4.2 1 | Fouilles en tranchée pour canalisations EU-EV dans terrain de toutes natures Exécution à l'engin mécanique Rappel profondeur : mise hors gel ( 0.80 ml minimum) | ml | 46.5 |  | 0 | ART | 016-B510
4.2 2 | Canalisations posées en tranchée en tuyaux de PVC pour réseaux EU-EV Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) suivant Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,Novembre 1995) . Suivant NF DTU 60.2 P1-1 Type Bâtiment - Qualité « assainissement » Classe SN4 ou SN8 : SDR41 ou SDR34 en fonction de la résistance sous la charge Diamètres normalisés ( Ø Ext. ) : section à calculer suivant normes | ml | 63 |  | 0 | ART | 016-B511
4.2 3 | Remblaiement au-dessus des canalisations des réseaux EU/EV | ml | 46.5 |  | 0 | ART | 016-B512
4.2 4 | Regards de visite EU/EV en béton de gravillon préfabriqué avec tampon de recouvrement en béton Dimensions : 30 x 30 cm Profondeur : Suivant T/R ( plan de masse de l’architecte ) Conforme aux normes en vigueur - NFP 93-312 et EN 124 | U | 3 |  | 0 | ART | 016-B513
| Total Eaux résiduaires |  |  |  | 0 | STOT
4.3 | Réseaux spéciaux |  |  |  |  | CH4
4.3 1 | Hydrocurage, inspection télévisée et test d’étanchéité des réseaux EU-EV-EP sous dallage pour réception | Ens | 1 |  | 0 | ART | 016-B516
| Total Réseaux spéciaux |  |  |  | 0 | STOT
4.4 | Étanchéité de parois enterrées |  |  |  |  | CH4
4.4 1 | Revêtement d’étanchéité des parois par résine monocomposante sur support maçonné avec revêtement de finition colorée Procédé et marque à proposer par l’entreprise Nature parois : maçonnerie semi-plein ( B60) | m² | 85.28 |  | 0 | ART | 009-D072
| Total Étanchéité de parois enterrées |  |  |  | 0 | STOT
5 | FONDATIONS |  |  |  |  | CH3
5.1 | ENCAISSEMENT DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | Fouilles en rigoles et en tranchées |  |  |  |  | CH5
5.1.1 1 | Fouilles en rigole et en tranchée pour fondations dans terrain naturel Exécution : à l'engin mécanique | m³ | 36.819 |  | 0 | ART | 016-B546
5.1.1 2 | Fouilles en trous pour massifs dans terrain naturel Exécution : à l'engin mécanique | m³ | 33.16 |  | 0 | ART | 016-B547
5.1.2 | Remblais |  |  |  |  | CH5
5.1.2 1 | Remblaiement avec utilisation des déblais en dépôt sur berges. | m³ | 69.979 |  | 0 | ART | 016-B549
| Total ENCAISSEMENT DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | FONDATIONS DIRECTES SUR LE SOL |  |  |  |  | CH4
5.2.1 | Gros béton |  |  |  |  | CH5
5.2.1 1 | Gros béton ou béton de propreté de cailloux ou de pierres cassées "fluide" pour mise en œuvre sans serrage, dosage suivant normes Suivant DTU 13.11 & 13.12 Section : suivant pré-étude BA | m³ | 16.542 |  | 0 | ART | 016-B550
5.2.2 | Semelles filantes |  |  |  |  | CH5
5.2.2 1 | Semelles filantes suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 016-B272
5.2.2 2 | Pour semelles filantes avec relevés en agglos semi-pleins Repérage : Sf1 Section : 50 x 20 ht HA : 6.50 kg/ml suivant pré-étude BA du BET Structure | ml | 50.2 |  | 0 | ART | 016-B371
5.2.2 3 | Pour semelles filantes avec relevés en agglos à bancher Repérage : Sf2 Section : 50 x 20 ht HA : 6.50 kg/ml suivant pré-étude BA du BET Structure | ml | 16.8 |  | 0 | ART | 016-B372
5.2.2 4 | Pour semelles filantes avec relevés en agglos semi-pleins Repérage : Sf3 Section : 70 x 20 ht HA : 9.00 kg/ml suivant pré-étude BA du BET Structure | ml | 1.8 |  | 0 | ART | 016-B384
5.2.3 | Semelles isolées |  |  |  |  | CH5
5.2.3 1 | Semelles isolées suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 016-B373
5.2.3 2 | Pour semelles isolées Repérage : S1 Section : 100 x 100 x 30 ht A l'unité : HA : 15.00 Kg suivant pré-étude BA du BET Structure | U | 8 |  | 0 | ART | 016-B271
5.2.3 3 | Pour semelles isolées Repérage : S2 Section : 60 x 120 x 20 ht A l'unité : HA : 8.00 Kg suivant pré-étude BA du BET Structure | U | 15 |  | 0 | ART | 016-B568
5.2.3 4 | Pour semelles isolées Repérage : S3 Section : 80 x 140 x 20 ht A l'unité : HA : 12.00 Kg suivant pré-étude BA du BET Structure | U | 3 |  | 0 | ART | 016-B569
5.2.3 5 | Pour semelles isolées Repérage : S4 Section : 80 x 160 x 20 ht A l'unité : HA : 15.00 Kg suivant pré-étude BA du BET Structure | U | 3 |  | 0 | ART | 016-B570
5.2.4 | Longrines |  |  |  |  | CH5
5.2.4 1 | Longrines BA suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 016-B557
5.2.4 2 | Pour longrines BA Repérage : Lg1 Section : 20 x 40 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.080 m³ - HA: 8.00 kg - C: 0.96 m² | ml | 62.5 |  | 0 | ART | 016-B558
5.2.4 3 | Pour longrines BA en retombée Repérage : Lg2 Section : 20 x 57 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.114 m³ - HA: 8.00 kg - C: 1.37 m² | ml | 11.1 |  | 0 | ART | 016-B422
| Total FONDATIONS DIRECTES SUR LE SOL |  |  |  | 0 | STOT
5.3 | STRUCTURES PORTANTES DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  |  | CH4
5.3.1 | Hourdées |  |  |  |  | CH5
5.3.1 1 | Relevé en maçonnerie d'agglos semi pleins en granulats lourds pour relevés de fondations suivant pré-étude BA De 20 cm d'épaisseur | m² | 37.8 |  | 0 | ART | 016-B376
5.3.1 2 | Relevé en maçonnerie d'agglos à bancher Épaisseur : 20 cm suivant plans HA : 8.00 kg/m² suivant pré-étude BA du BET Structure | m² | 10.4 |  | 0 | ART | 008-A118
5.3.2 | Attentes |  |  |  |  | CH5
5.3.2 1 | Attentes raidisseurs verticaux dans blocs d’angles en fondation ou attentes poteaux coffrés Sections : suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 016-B848
| Béton | m³ | 0.85 |  | 0 | ART | 016-B845
| Aciers HA | kg | 180 |  | 0 | ART | 016-B846
| Coffrage plan | m² | 4 |  | 0 | ART | 016-B847
5.3.3 | Arase étanche |  |  |  |  | CH5
5.3.3 1 | Coupure de capillarité avec une chape de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m3 de sable sec 0/3, additionné d’hydrofuge. | ml | 80.4 |  | 0 | ART | 016-B561
| Total STRUCTURES PORTANTES DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  | 0 | STOT
5.4 | OUVRAGES HORIZONTAUX DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  |  | CH4
5.4.1 | Planchers |  |  |  |  | CH5
5.4.1 1 | Dalle BA portée par les fondations, traité en plancher sur terre-plein non porteur mais servant de coffrage, dans œuvre suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  | 0 | ART | 016-B562
5.4.1 2 | Pour dalle BA portée par les fondations Repérage : 13 Épaisseur : 13 cm suivant pré-étude BA Au m² : B: 0.130 m³ - HA: 1.000 Kg - TS: 8.500 Kg Charges d'exploitations : suivant pré-étude BA | m² | 197.8 |  | 0 | ART | 016-B563
5.4.1 3 | Bandes de renforts sous dallage Repérage : R1 Section : 40 x 15 ht HA : 9.00 kg/ml suivant pré-étude BA du BET Structure | ml | 16.8 |  | 0 | ART | 015-A304
5.4.1 4 | Chaînage horizontal en tête de soubassement, y compris planelle en rive pour le coffrage Repérage : Ch1 Section : 20 x 15 ht HA : 4.00 kg/ml suivant pré-étude BA du BET Structure | ml | 82.1 |  | 0 | ART | 016-A542
5.4.2 | Traitement de finitions de surface |  |  |  |  | CH5
5.4.2 1 | Finition de surface des dallages/planchers après coulage du béton, par talochage mécanique pour rester apparent | m² | 46.9 |  | 0 | ART | 016-B565
5.4.3 | Traitement anti-termites |  |  |  |  | CH5
5.4.3 1 | Traitement préventif barrière physico chimique Mise en œuvre sur la totalité de l’assise du bâtiment y compris fondations et relevés. Le produit devra répondre aux dispositifs fixés dans l’arrêté du 27 juin 2006, modifié par l’arrêté du 16 février 2010 | m² | 197.8 |  | 0 | ART | 016-B566
| Total OUVRAGES HORIZONTAUX DES VOLUMES DE TRANSITION |  |  |  | 0 | STOT
6 | PAROIS |  |  |  |  | CH3
6.1 | OSSATURES |  |  |  |  | CH4
6.1.1 | Raidisseurs verticaux |  |  |  |  | CH5
6.1.1 1 | Raidisseur vertical dans blocs d'angle en agglos Section : 14 x 14 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.02 m³ - HA: 7.00 Kg - C : blocs d'angle | ml | 272.65 |  | 0 | ART | 016-B530
6.1.2 | Poteaux BA |  |  |  |  | CH5
6.1.2 1 | Poteau BA coffré Sections : suivant pré-étude BA du BET Structure Au m³ : HA: 120.00 Kg |  |  |  | 0 | ART | 016-B532
| Béton | m³ | 3.69 |  | 0 | ART | 016-B016
| Aciers HA | kg | 450 |  | 0 | ART | 016-B017
| Coffrage plan | m² | 56.7 |  | 0 | ART | 016-B018
6.1.3 | Linteaux dans éléments U |  |  |  |  | CH5
6.1.3 1 | Linteau LU dans bloc d'agglos en U compté en appui de 20 cm de chaque côté Section : 14 x 16 ht suivant pré-étude BA Repérage : Lu Au ml : B: 0.022 m³ - HA: 4.00 Kg - C : blocs U | ml | 29.6 |  | 0 | ART | 016-B533
6.1.3 2 | Linteau LU dans bloc d'agglos en U compté en appui de 20 cm de chaque côté Section : 14 x 21 ht suivant pré-étude BA Repérage : Lu1 Au ml : B: 0.029 m³ - HA: 5.00 Kg - C : blocs U | ml | 8 |  | 0 | ART | 016-B571
6.1.4 | Linteaux BA |  |  |  |  | CH5
6.1.4 1 | Linteau BA coffré Section : 20 x 35 ht suivant pré-étude BA Repérage : L1 Au ml : B: 0.07 m³ - HA: 9.00 Kg - C : 0.90 m² | ml | 17.5 |  | 0 | ART | 016-B534
6.1.5 | Poutres BA |  |  |  |  | CH5
6.1.5 1 | Poutre BA suivant pré étude BA |  |  |  | 0 | ART | 016-B535
6.1.5 2 | Poutre BA coffré Section : 20 x 50 ht suivant pré-étude BA Repérage : A1 Au ml : B: 0.100 m³ - HA: 10.00 Kg - C: 1.20 m² | ml | 25.2 |  | 0 | ART | 016-B536
6.1.5 3 | Poutre BA coffré Section : 20 x 25 ht suivant pré-étude BA Repérage : A2 Au ml : B: 0.050 m³ - HA: 5.00 Kg - C: 0.70 m² | ml | 5.6 |  | 0 | ART | 016-B572
6.1.5 4 | Poutre BA coffré Section : 20 x 55 ht suivant pré-étude BA Repérage : A3 Au ml : B: 0.110 m³ - HA: 12.00 Kg - C: 1.30 m² | ml | 20 |  | 0 | ART | 016-B573
6.1.5 5 | Poutre BA coffré Section : 0.20 x 1.35 ht suivant pré-étude BA Repérage : A5 Au ml : B: 0.270 m³ - HA: 20.00 Kg - C: 2.90 m² | ml | 1.6 |  | 0 | ART | 016-B575
6.1.6 | Chainage en allège de fenêtre dans blocs U |  |  |  |  | CH5
6.1.6 1 | Chainage en allège de fenêtre dans blocs U compté en appui de 20 cm de chaque côté Section : 16 x 14 ht suivant pré-étude BA Repérage : All Au ml : B: 0.022 m³ - HA: 2.00 Kg - C: blocs U | ml | 11.6 |  | 0 | ART | 016-A550
6.1.7 | Chainages horizontaux |  |  |  |  | CH5
6.1.7 1 | Chaînage horizontal en tête dans bloc d'agglos en U Section : 14 x 16 ht suivant pré-étude BA Repérage : Chu Au ml : B: 0.022 m³ - HA: 4.00 Kg - C: blocs U | ml | 234 |  | 0 | ART | 016-A551
6.1.8 | Chainages rampants |  |  |  |  | CH5
6.1.8 1 | Chainage rampant coffré des pointes Section : 20 x 15 ht suivant pré-étude BA Repérage : ChR Au ml : B: 0.030 m³ - HA: 4.00 Kg - C: 0.50 m² | ml | 16.6 |  | 0 | ART | 016-B538
6.1.9 | Acrotères |  |  |  |  | CH5
6.1.9 1 | Acrotère BA coffré Section : 20 x 135 ht suivant pré-étude BA Repérage : Ac1 Au ml : B: 0.27 m3 - HA: 23.00 Kg - C: 2.90 m² | ml | 18.2 |  | 0 | ART | 016-B576
6.1.10 | Sommiers coffrés |  |  |  |  | CH5
6.1.10 1 | Sommier BA pour appuis de la charpente Section : 50 x 20 x 50 ht suivant pré-étude A l'unité : B: 0.050 m³ - HA: 3.00 Kg - C: 0.50 m² | U | 25 |  | 0 | ART | 016-A553
| Total OSSATURES |  |  |  | 0 | STOT
6.2 | MURS ET REFENDS PORTEURS |  |  |  |  | CH4
6.2.1 | Hourdées |  |  |  |  | CH5
6.2.1 1 | Maçonnerie de blocs béton creux en granulats lourds R supérieur ou égal 0.21 m².K/W Caractéristiques dimensionnelles des blocs aux choix de l’entreprise |  |  |  | 0 | ART | 004-E686
6.2.1 2 | Épaisseur des murs : 20 cm | m² | 579.19 |  | 0 | ART | 016-A554
6.2.1 3 | Épaisseur des murs : 10 cm | m² | 9.22 |  | 0 | ART | 004-E685
6.2.2 | Agglos à bancher |  |  |  |  | CH5
6.2.2 1 | Maçonnerie d'agglos à bancher Repérage : V1 Épaisseur : 20 cm suivant plans HA : 8.00 kg/m² suivant pré-étude BA du BET Structure | m² | 36.6 |  | 0 | ART | 008-A158
6.2.3 | Eléments et accessoires de murs et refends porteurs |  |  |  |  | CH5
6.2.3 1 | Seuils tradition Conforme à la norme PMR | ml | 25.7 |  | 0 | ART | 016-B539
6.2.3 2 | Appuis préfabriqué ou Glacis (sans débord) coulés sur place au mortier de ciment dosage suivant normes | ml | 12.2 |  | 0 | ART | 016-A555
| Total MURS ET REFENDS PORTEURS |  |  |  | 0 | STOT
6.3 | TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX |  |  |  |  | CH4
6.3.1 | Revêtements enduits |  |  |  |  | CH5
6.3.1 1 | Dressement de la face intérieure des jambages et linteaux de baies au mortier bâtard réglé Largeur 10 cm - Épaisseur 1 cm environ. | ml | 144 |  | 0 | ART | 016-A556
6.3.1 2 | Bande de dressement pour support de bandes solines au mortier bâtard réglé Largeur 20 cm - Épaisseur 1 cm environ. | ml | 69.25 |  | 0 | ART | 016-A557
6.3.2 | Sous-enduit d’imperméabilisation |  |  |  |  | CH5
6.3.2 1 | Sous-enduit d’imperméabilisation L’enduit devra être conforme à l’application sur maçonnerie de parpaings Marquage CE : · CE selon EN 998-1 annexe ZA · Classe selon EN 998-1 : OC3 · Réaction au feu : A1 (incombustible) · Absorption d'eau : W2 · Résistance en compression : CSIV · Rétention d'eau : 86 % < Re > 94 % Coloris au choix de l’Architecte dans la palette du Fabricant | m² | 22 |  | 0 | ART | 016-B627
| Total TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX |  |  |  | 0 | STOT
7 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
7.1 | PLANCHERS |  |  |  |  | CH4
7.1.1 | Plancher sur thermoprédalles suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  |  | CH5
7.1.1 1 | Plancher BA sur thermoprédalles + rupteur thermiques intégrés type PRE.K.WATT Béton table de compression Prévoir bétonnage & armature à disposer sur site avec fournisseur – a valider par fabricant Armatures supérieures et de couture suivant études des fabricants Mise en œuvre suivant DTU 13.3 |  |  |  | 0 | ART | 004-E850
7.1.1 2 | Plancher BA sur thermoprédalles, ép totale 20 cm, dans œuvre. (cf fabricant) avec rupteur thermique intégrés Repérage : 20 Charges : suivant pré-étude BA | m² | 115.9 |  | 0 | ART | 004-E852
7.1.1 3 | Plancher BA sur thermoprédalles, ép totale 17 cm, dans œuvre. (cf fabricant) avec rupteur thermique intégrés Repérage : 17 Charges : suivant pré-étude BA | m² | 39.3 |  | 0 | ART | 016-B472
7.1.1 4 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher, compris planelle de rive isolée Repérage : Ch1 De section 20 x 20 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.040 m3 - HA: 4.00 kg - C : planelle de rive isolée | ml | 59.6 |  | 0 | ART | 012-C601
7.1.1 5 | Chaînage horizontal dans l'épaisseur du plancher formant pli de dalle Repérage : Ch2 De section 20 x 17 ht suivant pré-étude BA Au ml : B: 0.034 m3 - HA: 4.00 kg - C : planelle de rive | ml | 30.3 |  | 0 | ART | 012-D043
7.1.2 | Plancher sur prédalles suivant pré-étude BA du BET Structure |  |  |  |  | CH5
7.1.2 1 | Plancher BA sur prédalles Béton table de compression Prévoir bétonnage & armature à disposer sur site avec fournisseur – a valider par fabricant Armatures supérieures et de couture suivant études des fabricants Mise en œuvre suivant DTU 13.3 |  |  |  | 0 | ART | 004-J308
7.1.2 2 | Plancher BA sur prédalles, ép totale 20 cm, dans œuvre. (cf fabricant) Repérage : 20 Charges : suivant pré-étude BA | m² | 2.8 |  | 0 | ART | 012-D042
7.1.3 | Plancher BA coulé en place |  |  |  |  | CH5
7.1.3 1 | Plancher dalle pleine coffré en place Épaisseur : 17 cm suivant pré-étude BA Repérage : 17 HA : selon étude BA TS : selon étude BA Charges d'exploitations : suivant pré-étude BA | m² | 1.75 |  | 0 | ART | 008-A155
| Total PLANCHERS |  |  |  | 0 | STOT
8 | COMMUNICATION |  |  |  |  | CH3
8.1 | ESCALIER BETON |  |  |  |  | CH4
8.1.1 | Escalier extérieur en BA préfabriqué |  |  |  |  | CH5
8.1.1 1 | Escalier droit extérieur en béton préfabriqué Dimensions selon plans Hauteur à monter : suivant plans |  |  |  | 0 | ART | 016-B541
8.1.1 2 | Pour escalier en béton préfabriqué de 17 marches, dont la dernière faisant office d'acrotère Repérage : Esc 1 Hauteur des marches : 16.12 cm environ (à vérifier suivant coupe architecte) Emmarchement : Largeur utile volée : de 1.40 ml Girons marche = 28 cm ( à vérifier avant exécution ) | U | 1 |  | 0 | ART | 016-B542
| Total ESCALIER BETON |  |  |  | 0 | STOT
9 | DIVERS |  |  |  |  | CH3
9.1 | Surbots |  |  |  |  | CH4
| Socle en BA (surbots) Épaisseur et section suivant nécessité | U | 1 |  | 0 | ART | 004-E859
| Total Surbots |  |  |  | 0 | STOT
9.2 | Conduits de ventilations |  |  |  |  | CH4
9.2 1 | Grilles de ventilation en acier galvanisé laqué Dimensions : 20 x 20 cm ( à valider avant la mise en œuvre ) Type et marque à proposer par l’entreprise | U | 10 |  | 0 | ART | 009-G669
| Total Conduits de ventilations |  |  |  | 0 | STOT
10 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
10.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
10.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés ( estimation ) . | kg |  |  | 0 | ART | 004-E443
10.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 004-E446
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 GROS-ŒUVRE |  |  | = | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | = | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  | = | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE La Chaize-Le-Vicomte
CONSTRUCTION DE 5 LOGTS - LA CHAIZE LE VICOMTE
85310 La Chaize-Le-Vicomte
DPGF DU Lot N°02 GROS-ŒUVRE

## Lot N°02 Variante Imposée n°2
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
| GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | CH2
11 | VI n°2 : Éclairage solaire |  |  |  |  | CH3
11.1 | RESEAUX D'ADDUCTION |  |  |  |  | CH4
11.1.1 | Prestations pour Concessionnaires ENEDIS |  |  |  |  | CH5
11.1.1 1 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour adduction ENEDIS – SG | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B891
11.1.2 | Prestations pour Concessionnaires ORANGE |  |  |  |  | CH5
11.1.2 1 | Conduit PVC lisse TLST Ø42/45mm aiguillé pour adductions ORANGE – SG | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B895
11.1.3 | Prestations autres |  |  |  |  | CH5
11.1.3 1 | Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (cellier/garage, PAC, IRVE, applique extérieur) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées ( cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141 ) Exécution à l’engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfaçage divers. | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B896
11.1.3.1 | Prestations pour Liaisons Recharge Véhicule Électriques (RVE) en attente |  |  |  |  | CH6
11.1.3.1 1 | Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour IRVE - CFO | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B901
11.1.3.1 2 | Conduit TPC Ø45 mm aiguillé pour IRVE - CFA | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B902
11.1.3.2 | Prestations pour l’Eclairage extérieur |  |  |  |  | CH6
11.1.3.2 1 | Conduit TPC rouge Ø63 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B903
11.1.3.2 2 | Conduit TPC rouge Ø90 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs | ml | -1 |  | 0 | ART | 016-B904
| Total RESEAUX D'ADDUCTION |  |  |  | 0 | STOT
11.2 | PAROIS |  |  |  |  | CH4
11.2.1 | OSSATURES |  |  |  |  | CH5
11.2.1.1 | Sommiers coffrés |  |  |  |  | CH6
11.2.1.1 1 | Sommiers en façade pour fixation de luminaires solaire et du panneau photovoltaïque Section : 50 x 50 suivant demande du BET FLUIDES | U | 4 |  | 0 | ART | 016-B928
| Total PAROIS |  |  |  | 0 | STOT
11.3 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
11.3.1 | Surbots |  |  |  |  | CH5
| Socle en BA (surbots) Épaisseur et section suivant nécessité | U | -1 |  | 0 | ART | 016-B907
| Total DIVERS |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 GROS-ŒUVRE |  |  | = | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  | = | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  | = | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE La Chaize-Le-Vicomte
CONSTRUCTION DE 5 LOGTS - LA CHAIZE LE VICOMTE
85310 La Chaize-Le-Vicomte
DPGF DU Lot N°02 GROS-ŒUVRE
Variante Imposée n°2 - Éclairage Solaire