## devis
n°ligne bible de base | CHAP. CCTP | DESIGNATION | U | QUANT. | PRIX UNIT. | TOTAUX
LOT N°11 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
| 6.4.1 | 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Entrée d'air
|  | Fourniture au lot menuiseries intérieures et extérieures entrée d'air hygroréglable 6/45 m³/h 37dB Dnew(Ctr) | u | 12
Bouche d'extraction
Bouche d'extraction hygroréglable cuisine commande électrique (compris fourniture du transformateur, raccordement électrique et bouton poussoir)
|  | 10-40/90m³/h | u | 4
|  | 10-45/135m³/h | u | 1
Bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC commande électrique par détection de présence (compris fourniture du transformateur et raccordement électrique)
|  | 15-45/45 m³/h | u | 5
Bouche d'extraction hygroréglable WC commande électrique par détection de présence (compris fourniture du transformateur et raccordement électrique)
|  | 5/30 m³/h | u | 1
|  | Raccordement éléctrique des bouches cuisine, SDB/WC et WC suivant CCTP | u | 11
Réseau d'extraction
Conduit souple calorifugé conduit intérieur PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC
|  | ø80 | ml | 20
|  | ø125 | ml | 26
|  | ø160 | ml | 18
Fourniture au lot Couverture tuiles zinguerie d'un chapeau de sortie de ventilation en acier galvanisé peint avec bavette d'étanchéité
|  | ø160 | u | 5
Groupe d'extraction
|  | Groupe d'extraction extra-plat hygroréglable pour pavillon pour pose en faux-plafond basse consommation (conso entre 11,1 et 17,1 W-THC) | u | 5
|  | Raccordement électrique sur attente à proximité | ens | 5
Protocole Ventilation RE2020
|  | Prestation de contrôle et de rédaction d'un rapport par un opérateur agréé suivant Protocole Ventilation RE2020 - Vérification, mesures des performances et exigences pour les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf | ens | 1
TOTAL 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE en €uros HT
| 6.2 | 2 - PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 - Appareillage sanitaires
|  | Ensemble évier EV1 avec meuble 3 portes suivant CCTP | ens | 5
|  | Ensemble WC1 standard suivant CCTP | ens | 6
|  | Ensemble meuble vasque LA1 suivant CCTP | ens | 5
|  | Ensemble lave-mains LM1 suivant CCTP | ens | 1
|  | Ensemble douche à l'italienne D1 suivant CCTP | ens | 1
|  | Ensemble douche à l'italienne D2 suivant CCTP | ens | 2
|  | Ensemble bac à douche D3 suivant CCTP | ens | 2
|  | Ensemble attente MAL AT1 suivant CCTP | ens | 6
|  | Ensemble robinet de puisage RP1 suivant CCTP | ens | 3
2.2 - Alimentation générale EF logements
Origine
|  | Le clapet anti-pollution en aval du compteur fourni et posé par le concessionnaire dans le citerneau de comptage en limite de propriété | PM
|  | Raccordement en aval du clapet EA dans le citerneau en limite de propriété | ens | 5
210 |  | Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudées avec robinet de vidange
213 |  | 20x27 | u | 5
109 |  | Détendeur-régulateur d'eau à menbrane à orifices taraudés
111 |  | 20x27 | u | 5
544 |  | Tube polyethylène semi rigide série adduction d'eau compris, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
546 |  | 25x2,8 | ml | 20
|  | Fourreau type TPC ø100 sous-dalle | ml | 20
496 |  | Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
501 |  | 20x22 | ml | 18
2.3 - Distribution EF/EC logements
|  | Mitigeur thermostatique réglable avec sécurité anti-brulure sur départ eau-chaude suivant CCTP | u | 5
|  | Collecteur EF de distribution en laiton de 26x34 compris fixation, robinetteries et accessoires suivant CCTP | ens | 5
|  | Collecteur EC de distribution en laiton de 26x34 compris fixation, robinetteries et accessoires suivant CCTP | ens | 5
496 |  | Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
497 |  | 10x12 | ml | 38
498 |  | 12x14 | ml | 24
501 |  | 20x22 | ml | 20
560 |  | Tube polyéthylène réticulé compris fourreaux, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
561 |  | 10x12 | ml | 20
562 |  | 13x16 | ml | 28
560 |  | Tube polyéthylène réticulé isolé compris fourreaux, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
561 |  | 10x12 | ml | 18
562 |  | 13x16 | ml | 50
544 |  | Tube polyethylène semi rigide série adduction d'eau compris, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
545 |  | 20x2,3 | ml | 46
| 6.2.4 | 2.4 - Evacuations
Raccordements des appareils
567 |  | Raccordement des appareils aux chutes verticales ou attentes en sol en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
568 |  | 32x3,0 | ml | 16
569 |  | 40x3,0 | ml | 10
570 |  | 50x3,0 | ml | 12
571 |  | 100x3,0 | ml | 5
|  | Chutes verticales en tube pvc de type "chute-unique" diam. 100 ou similaire compris culottes, raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place | ml | 15
Ventilation primaire en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
575 |  | 100x3,0 | ml | 15
TOTAL 2 - PLOMBERIE SANITAIRES en €uros HT
| 6.3 | 3 - CHAUFFAGE
| 6.3.3 | 3.1 - Production de chaleur
|  | Unité extérieure Air/Fluide Frigorigène R32 | u | 4
- Compresseur "twin rotary" inverter
- Alimentation MONOPHASEE
- Puissance calorifique par 7°C ext / eau 35-30°C : 3,35kW
- COP MINI dans ces conditions : 4,89
|  | Unité extérieure Air/Fluide Frigorigène R32 | u | 1
- Compresseur "twin rotary" inverter
- Alimentation MONOPHASEE
- Puissance calorifique par 7°C ext / eau 35-30°C : 4,50kW
- COP MINI dans ces conditions : 4,74
|  | Plot support sur socle hors lot | ens | 5
|  | Habillage 4 faces des unités extérieures en aluminium blanc suivant CCTP | ens | 5
|  | Raccordements éléctriques depuis les attentes laissées à proximité par l'électricien y compris interrupteur cadenassable | ens | 5
|  | Bloc Unité intérieure chauffage+ECS comprenant échangeur Fluide Frigorigène R32/eau et ballon d'ECS 190 litres | u | 5
|  | Régulation en fonction de la température extérieure pour un circuit de chauffage comprenant sonde de température extérieure et thermostat d'ambiance programmable | ens | 5
|  | Dosseret de pré-raccordement SIMPLIFIX pour raccorement sur le coté | ens | 5
|  | Liaisons frigorifiques de raccordement y compris calorifuge M1 | ml | 96
|  | Chemin de câble fermé en acier galvanisé suivant CCTP pour remontée à l'extérieur y compris laquage (couleur au choix de l'architecte) | ens | 2
|  | Raccordements éléctriques depuis les attentes laissées à proximité par l'électricien y compris liaisons de communication | ens | 5
|  | Raccordement de la sonde de température extérieure | ens | 5
|  | Raccordement du thermostat d'ambiance | ens | 5
|  | Complément de charge R32 | ens | 5
|  | Mise en service par le fabricant | ens | 5
| 6.3.4.2 | 3.2 - Radiateurs
Radiateurs en acier peinture époxy RAL 9016 blanc type panneau habillé compris consoles de fixations
|  | 22VM 750 23 éléments | u | 7
|  | 22VM 900 13 éléments | u | 4
|  | 22VM 900 28 éléments | u | 6
Séche-serviette à eau chaude en acier peinture époxy RAL 9016 blanc compris consoles de fixations
|  | SS TAM 2150 SEC | u | 5
345 |  | Robinet simple réglage droit ou équerre
347 |  | 15x21 | u | 5
Robinet thermostatique droit ou équerre avec tête thermostatique (CA certifié <=0.4°C)
343 |  | 15x21 | u | 17
349 |  | Coude ou té de réglage
351 |  | 15x21 | u | 22
353 |  | Purgeur d'air à clé ou a vis moletée de 5x10 | u | 22
354 |  | Robinet de vidange de radiateur à tétine de 15x21 | u | 22
|  | Dépose et repose des radiateurs pour peinture ou pose des revêtements muraux | ens | 1
| 6.3.5 | 3.3 - Circuits de distribution
202 |  | Vanne d'isolement à boisseau sphérique à orifices taraudées
205 |  | 20x27 | u | 12
327 |  | Collecteur de distribution en laiton de 26x34 compris fixation, robinetteries et accessoires suivant CCTP
329 |  | 3 piquages | u | 2
330 |  | 4 piquages | u | 10
508 |  | Tube cuivre multicouche pré-isolé compris fourreaux et accessoires nécessaires à sa mise en place
510 |  | 12x16 | ml | 240
510 |  | 20x25 | ml | 8
496 |  | Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
498 |  | 12x14 | ml | 34
501 |  | 20x22 | ml | 24
TOTAL 3 - CHAUFFAGE en €uros HT
| 6.2.5, 6.3.7 et 6.4.4 | 4 - DIVERS
|  | Rebouchage des réservations | ens | 5
|  | Etiquetage et repérage des installations | ens | 5
|  | Mise en eau et rinçage des installations de plomberie et de chauffage | ens | 5
|  | Désinfection des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire | ens | 5
|  | Essais et réglages des installations | ens | 5
|  | Essais de fonctionnement AQC | ens | 5
|  | Dossier DOE et DIUO | ens | 5
TOTAL 4 - DIVERS en €uros HT
| 6.6 | 5 - LOI AGEC
Loi Anti-Gaspillage Economie Circulaire (AGEC)
|  | Quantité estimée des déchets générés | kg
|  | Coûts estimés liés au traitement de ces déchets | ens | 1
TOTAL 5 - LOI AGEC en €uros HT
TOTAL LOT N°11 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL LOT N°11 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C..