## devis
CHAPITRE CCTP | DESIGNATION | Marques et type | U | QUANT. | PRIX UNIT. | TOTAUX H.T. | T.V.A | TOTAUX T.T.C
LOT N°7 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
REHABILITATION DE 21 LOGEMENTS
6.2 | 0 - DEPOSE
| Suivant le rapport amiante de Bureau Veritas, un prélèvement positif a été constaté dans la cuisine du logement 21 au niveau de l'évier. |  | PM
| Tous les frais liés à la formation, aux procédures d’intervention et à l’élaboration devront être prévus par le titulaire du présent lot en cas de présence d'amiante. |  | PM
| Travaux de retrait d'amiante (y compris toutes sujetion) |  | u | 1 |  |  | 10%
| Neutralisation et bouchonnage de l'ensemble de l'installation de plomberie existante réseau EC, EF et évacuations (maintient distribution existante) avant raccordements à la nouvelle génération |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Dépose de l'ensemble de l'installation de VMC existante y compris entrée d'air, bouches, réseaux et caisson d'extraction |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Dépose ensemble baignoire compris robinetterie |  | ens | 10 |  |  | 10%
| Dépose ensemble bac à douche compris robinetterie |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Dépose ensemble lavabo compris robinetterie |  | ens | 10 |  |  | 10%
| Dépose ensemble bidet compris robinetterie |  | ens | 10 |  |  | 10%
| Dépose des réseaux EF, EC et EU non réutilisés compris suppression de l'alimentation bidet |  | ens | 10 |  |  | 10%
| Dépose ensemble meuble evier compris robinetterie |  | ens | 19 |  |  | 10%
| Dépose ensemble evier encastré compris robinetterie |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Dépose ensemble WC existant |  | ens | 20 |  |  | 10%
TOTAL 0 - DEPOSE en €uros H.T.
6.5 | 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Entrée d'air
| Fourniture au lot menuiseries intérieures et extérieures entrée d'air hygroréglable 6/45 m³/h 37dB Dnew(Ctr) |  | u | 73 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction
Bouche d'extraction hygroréglable cuisine commande électrique (compris fourniture du transformateur, raccordement électrique et bouton poussoir)
| 10-40/90m³/h |  | u | 11 |  |  | 5.5%
| 10-45/135m³/h |  | u | 10 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction hygroréglable salle de bains
| 10-40 m³/h (SdE) |  | u | 21 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction hygroréglable WC commande électrique par détection de présence (compris fourniture du transformateur et raccordement électrique)
| 5/30 m³/h |  | u | 21 |  |  | 5.5%
| Raccordement éléctrique des bouches cuisine suivant CCTP |  | u | 42 |  |  | 10%
Réseau d'extraction
Conduit souple calorifugé conduit intérieur PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC
| ø80 |  | ml | 65 |  |  | 10%
| ø125 |  | ml | 78 |  |  | 10%
| ø160 |  | ml | 30 |  |  | 10%
Fourniture au lot Couverture tuiles zinguerie d'un chapeau de sortie de ventilation en acier galvanisé peint avec bavette d'étanchéité
| ø160 |  | u | 21 |  |  | 10%
Groupe d'extraction
| Groupe d'extraction hygroréglable pour pavillon pour pose en comble basse consommation (conso entre 7,9 et 14,6 W-THC) |  | u | 21 |  |  | 5.5%
| Raccordement électrique sur attente à proximité |  | ens | 21 |  |  | 10%
TOTAL 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE en €uros HT
6.3 | 2 - PLOMBERIE SANITAIRES
6.3.1 | 2.1 - Appareillage sanitaires
| Ensemble attente MAL AT1 suivant CCTP |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Ensemble évier EV1 avec meuble 3 portes suivant CCTP |  | ens | 19 |  |  | 10%
| Ensemble évier à encastrer EV2 PMR suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Ensemnle douche D1 suivant CCTP |  | ens | 11 |  |  | 10%
| Ensemble Lavabo sur colonne LA1 suivant CCTP |  | ens | 10 |  |  | 10%
| Ensemble WC1 suivant CCTP |  | ens | 20 |  |  | 10%
| Ensemble miroir lavabo LA1 suivant CCTP |  | ens | 10 |  |  | 10%
6.3.3 | 2.3 - Distribution EF/EC logements
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 42 |  |  | 10%
| 12x14 |  | ml | 70 |  |  | 10%
6.3.4 | 2.4 - Evacuations
Raccordements des appareils
| Raccordement sur EU existantes |  | ens | 1 |  |  | 10%
Raccordement des appareils aux chutes verticales ou attentes en sol en tube pvc série E.U. M1 compris raccords, colliers et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 32x3,0 |  | ml | 5 |  |  | 10%
| 40x3,0 |  | ml | 10 |  |  | 10%
| 50x3,0 |  | ml | 10 |  |  | 10%
| 100x3,0 |  | ml | 10 |  |  | 10%
TOTAL 2 - PLOMBERIE SANITAIRES en €uros HT
6.4 | 3 - CHAUFFAGE
6.4.2 | 3.1 - Production de chaleur
| Via chaudière gaz existant |  | PM
6.4.3 | 3.2 - Radiateurs
Séche-serviette mixte en acier peinture époxy RAL 9016 blanc compris consoles de fixations
| SS DORIS 500+1000 |  | u | 20 |  |  | 10%
Robinet simple réglage droit ou équerre
| 15x21 |  | u | 20 |  |  | 10%
Robinet thermostatique droit ou équerre avec tête thermostatique (CA certifié <=0.4°C)
| 15x21 |  | u | 20 |  |  | 5.5%
Coude ou té de réglage
| 15x21 |  | u | 20 |  |  | 10%
| Purgeur d'air à clé ou a vis moletée de 5x10 |  | u | 20 |  |  | 10%
| Robinet de vidange de radiateur à tétine de 15x21 |  | u | 20 |  |  | 10%
| Dépose et repose des radiateurs pour peinture ou pose des revêtements muraux |  | ens | 1 |  |  | 10%
6.4.4 | 3.3 - Circuits de distribution
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 12x14 |  | ml | 20 |  |  | 10%
TOTAL 3 - CHAUFFAGE en €uros HT
6.7 | 4 - DIVERS
| Mise en eau et rinçage des installations de plomberie et de chauffage |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Désinfection des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Essais et réglages des installations |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Essais de fonctionnement AQC |  | ens | 21 |  |  | 10%
| Dossier DOE et DIUO |  | ens | 21 |  |  | 10%
TOTAL 4 - DIVERS en €uros HT
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros H.T.
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C. TVA 5.5%
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C. TVA 10%
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C.

## LGT 8
CHAPITRE CCTP | DESIGNATION | Marques et type | U | QUANT. | PRIX UNIT. | TOTAUX H.T. | T.V.A | TOTAUX T.T.C
LOT N°7 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
REHABILITATION DU LOGEMENT 8
6.2 | 0 - DEPOSE
| Dépose ensemble WC existant |  | ens | 1 |  |  | 10%
TOTAL 0 - DEPOSE en €uros H.T.
6.5 | 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Entrée d'air
| Fourniture au lot menuiseries intérieures et extérieures entrée d'air hygroréglable 6/45 m³/h 37dB Dnew(Ctr) |  | u | 3 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction
Bouche d'extraction hygroréglable cuisine commande électrique (compris fourniture du transformateur, raccordement électrique et bouton poussoir)
| 10-40/90m³/h |  | u | 1 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction hygroréglable salle de bains
| 10-40 m³/h (SdE) |  | u | 1 |  |  | 5.5%
Bouche d'extraction hygroréglable WC commande électrique par détection de présence (compris fourniture du transformateur et raccordement électrique)
| 5/30 m³/h |  | u | 1 |  |  | 5.5%
| Raccordement éléctrique des bouches cuisine suivant CCTP |  | u | 2 |  |  | 10%
Réseau d'extraction
Conduit souple calorifugé conduit intérieur PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC
| ø80 |  | ml | 2 |  |  | 10%
| ø125 |  | ml | 4 |  |  | 10%
| ø160 |  | ml | 2 |  |  | 10%
Fourniture au lot Couverture tuiles zinguerie d'un chapeau de sortie de ventilation en acier galvanisé peint avec bavette d'étanchéité
| ø160 |  | u | 1 |  |  | 10%
Groupe d'extraction
| Groupe d'extraction hygroréglable pour pavillon pour pose en comble basse consommation (conso entre 7,9 et 14,6 W-THC) |  | u | 1 |  |  | 5.5%
| Raccordement électrique sur attente à proximité |  | ens | 1 |  |  | 10%
TOTAL 1 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE en €uros HT
6.3 | 2 - PLOMBERIE SANITAIRES
6.3.1 | 2.1 - Appareillage sanitaires
| Ensemble WC1 suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 10%
6.3.3 | 2.3 - Distribution EF logements
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 10x12 |  | ml | 1 |  |  | 10%
6.3.4 | 2.4 - Evacuations
Raccordements des appareils
| Raccordement sur EU existantes |  | ens | 1 |  |  | 10%
TOTAL 2 - PLOMBERIE SANITAIRES en €uros HT
6.4 | 3 - CHAUFFAGE
6.4.2 | 3.1 - Production de chaleur
| Via chaudière gaz existant |  | PM
6.4.3 | 3.2 - Radiateurs
Séche-serviette mixte en acier peinture époxy RAL 9016 blanc compris consoles de fixations
| SS DORIS 500+1000 |  | u | 1 |  |  | 10%
Robinet simple réglage droit ou équerre
| 15x21 |  | u | 1 |  |  | 10%
Robinet thermostatique droit ou équerre avec tête thermostatique (CA certifié <=0.4°C)
| 15x21 |  | u | 1 |  |  | 5.5%
Coude ou té de réglage
| 15x21 |  | u | 1 |  |  | 10%
| Purgeur d'air à clé ou a vis moletée de 5x10 |  | u | 1 |  |  | 10%
| Robinet de vidange de radiateur à tétine de 15x21 |  | u | 1 |  |  | 10%
| Dépose et repose des radiateurs pour peinture ou pose des revêtements muraux |  | ens | 1 |  |  | 10%
6.4.4 | 3.3 - Circuits de distribution
Tube cuivre écroui compris soudures, colliers, raccords et accessoires nécessaires à sa mise en place
| 12x14 |  | ml | 1 |  |  | 10%
TOTAL 3 - CHAUFFAGE en €uros HT
6.7 | 4 - DIVERS
| Mise en eau et rinçage des installations de plomberie et de chauffage |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Désinfection des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Essais et réglages des installations |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Essais de fonctionnement AQC |  | ens | 1 |  |  | 10%
| Dossier DOE et DIUO |  | ens | 1 |  |  | 10%
TOTAL 4 - DIVERS en €uros HT
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros H.T.
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C. TVA 5.5%
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C. TVA 10%
TOTAL LOT N°7 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION en €uros T.T.C.