## Lot N°02 Page de garde
Commune de CHANTONNAY
Maitre d'Ouvrage
VENDEE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DU LOT N°02
MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES
DGA ARCHITECTE ET ASSOCIES
Architecte DPLG
5 Rue Georges Legagneux
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.17.83
Email : contact@dga-architectes.com
Réhabilitation de 21 logements individuels
Rue des Pâquerettes
85110 CHANTONNAY
Cabinet BARRE SARL
Economiste de la Construction
72, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 37 71 24
Email : barre@barre-economiste.fr
FIB
BET Fluides
66, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 10 10
Email : fib@fib-dcb.com
juin 2024

## Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEUR
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
2 | TERRAIN OU LIEUX |  |  |  |  | CH3
2.1 | PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Démolition intérieure |  |  |  |  | CH5
2.1.1 1 | Dépose avec soins de bloc-porte intérieur existant entre garage et cuisine Dimensions hors tout : 0.90 x 2.10 ml ht env ( à vérifier sur place avant exécution ) | U | 21 |  | 0 | ART | 009-A244
2.1.1 2 | Dépose de plinthes en bois existantes | ml | 5.15 |  | 0 | ART | 012-D058
2.1.1 3 | Dépose avec soins de trappe d'accès aux combles en bois existantes Dimensions : à voir sur place | U | 21 |  | 0 | ART | 012-D059
2.1.2 | Raccords, calfeutrements |  |  |  |  | CH5
2.1.2 1 | Travaux de raccordements, calfeutrement ( murs , plafonds, cloisons, … ) suites aux différents travaux de démolition Sur support existant divers ( briques , maçonnerie , plâtre , enduits etc..) | Ft | 1 |  | 0 | ART | 012-A249
| Total PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  | 0 | STOT
3 | PAROIS |  |  |  |  | CH3
3.1 | EQUIPEMENT DES OUVERTURES EXTÉRIEURES |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | Baies de passage |  |  |  |  | CH5
3.1.1 1 | Entretien général des portes d'entrées métalliques existantes des logements y compris repose de moulures suivant nécessité Dimensions : à voir sur place | U | 21 |  | 0 | ART | 008-B067
3.1.2 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
3.1.2 1 | Bavette d’appui de baies en aluminium laqué Modèle approprié type fixation mécanique Finition laqué - Couleur au choix suivant palette RAL La bavette devra respecter le débordement de 30 mm | ml | 53.4 |  | 0 | ART | 009-A403
3.1.2 2 | Remplacement des bouches d’entrée d’air existante y compris adaptation des mortaises existantes suivant nécessité Fourniture par le Corps d’état Plomberie - Ventilation Volume suivant indication du BET fluide Pose dans les menuiseries | U | 73 |  | 0 | ART | 015-D094
| Total EQUIPEMENT DES OUVERTURES EXTÉRIEURES |  |  |  | 0 | STOT
3.2 | EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTÉRIEURES |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | Baies de passages |  |  |  |  | CH5
3.2.1 1 | Blocs Portes stables en milieu différentiel à âme isolante et parement isoplane "Pré Peints" Dimensions hors tout du bloc porte : 0.90 x 2.10 ml ht env ( à vérifier sur place avant exécution ) Marque à proposer par l'entreprise | U | 21 |  | 0 | ART | 012-A740
3.2.2 | Équipements de portes - Quincailleries |  |  |  |  | CH5
3.2.2 1 | Équipement : Serrure à larder | U | 21 |  | 0 | ART | 001-A386
3.2.3 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
3.2.3 1 | Traitement de finition soigné des doublages et murs en périphérie des nouveaux bloc portes Dimensions et développé : à voir sur place | Ens | 21 |  | 0 | ART | 012-D060
3.2.3 2 | Détalonnage des portes intérieures pour la ventilation contrôlée Hauteur à détalloner : 1 cm pour l'ensemble des portes sauf pour la cuisine Hauteur à détallloner : 2 cm pour la porte de la cuisine | U | 157 |  | 0 | ART | 012-D061
| Total EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTÉRIEURES |  |  |  | 0 | STOT
4 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
4.1 | PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
4.1.1 | Revêtements vissés, cloués, suspendus, agrafés |  |  |  |  | CH5
4.1.1 1 | Trappe d'accès aux combles en bois médium finition à peindre y compris pose d'un isolant en polystyrène extrudé sur la trappe pour renforcement de l'isolation thermique Dimensions : identique aux trappes existantes prévues déposées | U | 21 |  | 0 | ART | 010-A572
| Total PLAFONDS |  |  |  | 0 | STOT
4.2 | SOLS |  |  |  |  | CH4
4.2.1 | Éléments accessoires |  |  |  |  | CH5
4.2.1 1 | Plinthes en bois à bords arrondis à peindre Hauteur : 10 cm - Épaisseur : 7 mm Nature : Sapin blanc du Nord raboté | ml | 5.15 |  | 0 | ART | 009-E804
| Total SOLS |  |  |  | 0 | STOT
4.3 | MOBILIER ET AMEUBLEMENT |  |  |  |  | CH4
4.3.1 | Aménagement cuisine |  |  |  |  | CH5
4.3.1 1 | Fourniture et pose de plan de travail en panneaux de particules CTBH hydrofuge finition stratifiée y compris dépose soignée du plan de travail existant Epaisseur : à voir sur place ( identique au plan de travail existant ) Coloris : au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant | ml | 2 |  | 0 | ART | 015-B211
| Total MOBILIER ET AMEUBLEMENT |  |  |  | 0 | STOT
5 | EQUIPEMENTS ORGANIQUES |  |  |  |  | CH3
5.1 | GAINES TECHNIQUES - ENCOFFREMENTS |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | Trappes d'accès et/ou de visite |  |  |  |  | CH5
5.1.1 1 | Fourniture et pose d'une trappe de visite permettant l'accès aux combles par la toiture Emplacement exact à définir Dimensions : suivant l'espacement entre les fermettes | U | 31 |  | 0 | ART | 001-B930
5.1.2 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
5.1.2 1 | Obturations soignées de l'ensemble des grilles d'amenées d'air existantes et bouches de VMC existantes non réutilisées y compris reprise des obturations existantes déjà effectuées Dimensions et nombre exact : à voir sur place | Ens | 21 |  | 0 | ART | 012-D062
| Total GAINES TECHNIQUES - ENCOFFREMENTS |  |  |  | 0 | STOT
6 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
6.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés (estimation). | kg |  |  | 0 | ART | 015-E402
6.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 015-E403
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES |  | = |  | 0 | TOTHT
10 | Montant TVA (10%) |  | = |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  | = |  | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE CHANTONNAY
Réhabilitation de 21 logements individuels
85110 CHANTONNAY
DPGF DU Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

## Lot N°02 Travaux optionnels su
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
7 | TERRAIN OU LIEUX |  |  |  |  | CH3
7.1 | PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  |  | CH4
7.1.1 | Démolition intérieure |  |  |  |  | CH5
7.1.1 1 | Dépose avec soins de bloc-porte intérieur existant entre garage et cuisine Dimensions hors tout : 0.90 x 2.10 ml ht env ( à vérifier sur place avant exécution ) | U | 1 |  | 0 | ART | 009-A244
7.1.1 2 | Dépose avec soins de trappe d'accès aux combles en bois existantes Dimensions : à voir sur place | U | 1 |  | 0 | ART | 012-D059
7.1.2 | Raccords, calfeutrements |  |  |  |  | CH5
7.1.2 1 | Travaux de raccordements, calfeutrement ( murs , plafonds, cloisons, … ) suites aux différents travaux de démolition Sur support existant divers ( briques , maçonnerie , plâtre , enduits etc..) | Ft | 1 |  | 0 | ART | 012-A249
| Total PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  | 0 | STOT
8 | PAROIS |  |  |  |  | CH3
8.1 | EQUIPEMENT DES OUVERTURES EXTÉRIEURES |  |  |  |  | CH4
8.1.1 | Baies de passage |  |  |  |  | CH5
8.1.1 1 | Entretien général des portes d'entrées métalliques existantes des logements y compris repose de moulures suivant nécessité Dimensions : à voir sur place | U | 1 |  | 0 | ART | 008-B067
8.1.2 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
8.1.2 1 | Bavette d’appui de baies en aluminium laqué Modèle approprié type fixation mécanique Finition laqué - Couleur au choix suivant palette RAL La bavette devra respecter le débordement de 30 mm | ml | 1.4 |  | 0 | ART | 009-A403
8.1.2 2 | Remplacement des bouches d’entrée d’air existante y compris adaptation des mortaises existantes suivant nécessité Fourniture par le Corps d’état Plomberie - Ventilation Volume suivant indication du BET fluide Pose dans les menuiseries | U | 3 |  | 0 | ART | 015-D094
| Total EQUIPEMENT DES OUVERTURES EXTÉRIEURES |  |  |  | 0 | STOT
8.2 | EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTÉRIEURES |  |  |  |  | CH4
8.2.1 | Baies de passages |  |  |  |  | CH5
8.2.1 1 | Blocs Portes stables en milieu différentiel à âme isolante et parement isoplane "Pré Peints" Dimensions hors tout du bloc porte : 0.90 x 2.10 ml ht env ( à vérifier sur place avant exécution ) Marque à proposer par l'entreprise | U | 1 |  | 0 | ART | 012-A740
8.2.2 | Équipements de portes - Quincailleries |  |  |  |  | CH5
8.2.2 1 | Équipement : Serrure à larder | U | 1 |  | 0 | ART | 001-A386
8.2.3 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
8.2.3 1 | Traitement de finition soigné des doublages et murs en périphérie des nouveaux bloc portes Dimensions et développé : à voir sur place | Ens | 1 |  | 0 | ART | 012-D060
8.2.3 2 | Détalonnage des portes intérieures pour la ventilation contrôlée Hauteur à détalloner : 1 cm pour l'ensemble des portes sauf pour la cuisine Hauteur à détallloner : 2 cm pour la porte de la cuisine | U | 7 |  | 0 | ART | 012-D061
| Total EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTÉRIEURES |  |  |  | 0 | STOT
9 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
9.1 | PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
9.1.1 | Revêtements vissés, cloués, suspendus, agrafés |  |  |  |  | CH5
9.1.1 1 | Trappe d'accès aux combles en bois médium finition à peindre y compris pose d'un isolant en polystyrène extrudé sur la trappe pour renforcement de l'isolation thermique Dimensions : identique aux trappes existantes prévues déposées | U | 1 |  | 0 | ART | 010-A572
| Total PLAFONDS |  |  |  | 0 | STOT
10 | EQUIPEMENTS ORGANIQUES |  |  |  |  | CH3
10.1 | GAINES TECHNIQUES - ENCOFFREMENTS |  |  |  |  | CH4
10.1.1 | Trappes d'accès et/ou de visite |  |  |  |  | CH5
10.1.1 1 | Fourniture et pose d'une trappe de visite permettant l'accès aux combles par la toiture Emplacement exact à définir Dimensions : suivant l'espacement entre les fermettes | U | 1 |  | 0 | ART | 001-B930
10.1.2 | Autres éléments |  |  |  |  | CH5
10.1.2 1 | Obturations soignées de l'ensemble des grilles d'amenées d'air existantes et bouches de VMC existantes non réutilisées y compris reprise des obturations existantes déjà effectuées Dimensions et nombre exact : à voir sur place | Ens | 1 |  | 0 | ART | 012-D062
| Total GAINES TECHNIQUES - ENCOFFREMENTS |  |  |  | 0 | STOT
11 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
11.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
11.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés (estimation). | kg |  |  | 0 | ART | 015-E402
11.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 015-E403
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES |  | = |  | 0 | TOTHT
10 | Montant TVA (10%) |  | = |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  | = |  | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE CHANTONNAY
Réhabilitation de 21 logements individuels
85110 CHANTONNAY
DPGF DU Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES
Travaux optionnels sur le logement n°8