## DPGF
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | Q | PRIX UNIT. | TOTAUX | Marque/Type Proposé
REHABILITATION DE 21 LOGEMENTS
6.1 | 1 - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS. |  | 21
6.1.1 | 1.1 - Terre - Liaisons équipotentielles.
| Câblette cuivre nu 25mm² / Piquet de terre | ens | 21
| Barrette de mesure. | u | 21
| Répartiteur principal de terre. | u | 21
| Liaisons équipotentielles principales fluides. | ens | 21
| Liaisons équipotentielles salles d'eau. | ens | 21
| Liaisons équipotentielles conduits métalliques. | ens | 21
Sous total 1.1. H.T.
6.1.2 | 1.2 - Raccordements aux concessionnaires.
| Adduction ENEDIS suivant CCTP | PM
| Adduction TELECOM suivant CCTP | ens | 21
Sous total 1.2. H.T.
6.1.3 | 1.3 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales.
| Ensemble de Goulottes pour "Gaine Technique Logement" installées selon C15-100. Compris accessoires de finition. | u | 21
| Panneau de contrôle équipé selon CCTP : | PM
- Disjoncteur de branchement monophasé diffférentiel 30/60A 500mA Sélectif - Pose et raccordement du compteur LINKY fourni par ENEDIS
| Tableau de Répartition équipé pour T3 PMR selon CCTP | u | 1
| Tableau de Répartition équipé pour T3 selon CCTP | u | 10
| Tableau de Répartition équipé pour T4 selon CCTP | u | 10
| Pour mémoire : L'équipement de comptage d'énergie est prévu §1.6. | PM
| Coffret Communication équipé pour T3 PMR selon CCTP | u | 1
| Coffret Communication équipé pour T3 selon CCTP | u | 10
| Coffret Communication équipé pour T4 selon CCTP | u | 10
Alimentations des circuits depuis les tableaux de protections.
| > Logements T3 PMR | u | 1
| > Logements T3 | u | 10
| > Logements T4 | u | 10
Sous total 1.3. H.T.
6.1.4 | 1.4 - Equipement des locaux.
| Point d'éclairage Plafond avec Douille DCL / Equipée Lampe LED E27 à économie d'énergie selon CCTP. | u | 157
| Alimentation Luminaire Plafonnier. | u | 42
| Alimentation Luminaire Applique extérieure. | u | 32
| Alimentation Luminaire Plafond/Applique Garage. | u | 31
Appareillage de type AP1 compris câblage :
| Interrupteur Simple Allumage. | u | 167
| Interrupteur Simple Allumage à voyant. | u | 31
| Interrupteur Va et Vient. | u | 106
| Bouton poussoir. | u | 0
| Bouton Poussoir inverseur avec symbole Ventilation. | u | 21
| Prise de courant 2P+T 16A. | u | 544
| Prise de courant 2P+T 16A Spécialisée. | u | 42
| Alimentation cuisinière 2P+T 32A. | u | 21
| Alimentation hotte cuisine 2P+T 10A. | u | 21
| Prise Communications RJ45. | u | 94
| Prise Télévision TV/FM/SAT. | u | 73
Appareillage de type AP2 IP55 :
| Interrupteur Simple Allumage à voyant. | u | 11
| Interrupteur Va et Vient. | u | 62
| Prise de courant 2P+T 16A. | u | 20
| Prise de courant 2P+T 16A Spécialisée. | u | 42
Sous total Appareillage H.T.
3.3.1 | Luminaires - Appareils :
| L'ensemble des luminaires devront être équipés de lampe LED hautes performances selon CCTP. | PM
| LU1 : Spot encastré / Lampe LED GU10 | u | 21
| LU2 : Plafonnier Salle d'eau IP55-Cl2 / Lampe LED E27 | u | 21
| LU3 : Applique lavabo-évier / Tube LED S19 | u | 21
| LU4 : Applique extérieure / Lampe LED E27 | u | 32
| LU5 : Hublot étanche / Lampe LED E27 | u | 31
| Sonnerie de type Carillon 2 tons avec transfo TBT intégré. Compris alimentation depuis TR, Bouton Poussoir "porte étiquette" et câblage de liaison. | u | 21
Sous total Luminaires - Appareils H.T.
Sous total 1.4. H.T.
6.1.5 | 1.5 - Alimentations en attente pour autres intervenants.
> PAC UE :
| Alimentation Ph/N+T 20A / Boîtier IP55. | u | 21
> PAC UI :
| Alimentation Ph/N+T 32A / Boîtier encastré. | u | 21
> Appoint ECS :
| Alimentation Ph/N+T 16A / Boîtier encastré. | u | 21
> Termostat d'ambiance :
| Alim. Ph/N+T 2A / aboutissant sur mou de câble | u | 21
> VMC Individuelle :
| Alim. Ph/N+T 2A / aboutissant sur mou de câble | u | 21
> Commande VMC Cuisine :
| Alimentation 2P 12V + Bouton Poussoir Inverseur spécifique avec pictogramme ''Ventilation'' et câblage / Boîtier de raccordement avec bornier en attente. Transfo 230/12V avec protection secondaire à prévoir dans TR. | u | 21
> Commande VMC WC :
| Alimentation 2P 12V Boîtier de raccordement avec bornier en attente. Transfo 230/12V avec protection secondaire à prévoir dans TR. | u | 21
> Sèche-serviettes :
| Alimentation Ph/N+T 32A / Boîtier encastré. | u | 21
> Volets Roulants motorisé :
| Alimentation Ph/N+T / 16A aboutissant dans un boîtier de raccordement encastré avec couvercle de finition en attente à l'emplacement du coffre. | u | 94
> Porte garage :
| Alimentation Ph/N+T / 16A aboutissant sur une prise de courant de type AP2 en attente. | u | 21
Sous total 1.5. H.T.
6.1.6 | 1.6 - Réception Télévision.
| Ensemble de réception TV existant : | u | 21
- Liaison Antenne/Tableau de Communications.
- Essais, mesures, réglages.
Sous total 1.6. H.T.
Total 1. H.T.
6.2 | 2 - PRESTATIONS COMMUNES.
6.2.1 | 2.1 - Electricité de chantier.
| Coffrets de prises compris alimentations, déplacements et récupération en fin de chantier. | ens | 1
| Eclairage de chantier. | ens | 1
Sous total 2.1. H.T.
6.2.2 | 2.2- Divers.
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Procédures d'hygiène et de sécurité. | ens | 1
| Dossiers ENEDIS, FT, et TDF selon CCTP. | ens | 1
| Mise en service, essais, réglage et formation. | ens | 1
| Essais AQC, Fiches d'autocontrôles. | ens | 21
| Attestation CONSUEL logement compris contrôle. | ens | 21
| Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1
Sous total 2.2. H.T.
Total 2. H.T.
TOTAL H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
PANNEAU DE CONTRÔLE en GTL
7 | 3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE |  | 9
7.1.1 | 3.1 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales.
| Panneau de contrôle équipé selon CCTP : | u | 21
- Disjoncteur de branchement monophasé diffférentiel 30/60A 500mA Sélectif - Pose et raccordement du compteur LINKY fourni par ENEDIS
Sous total 3.2. H.T.
Total 3. H.T.
TOTAL PSE H.T. :
RECAPITULATIF
1 - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS.
| 1.1 - Terre - Liaisons équipotentielles. | Sous total 1.1. H.T.
| 1.2 - Raccordements aux concessionnaires. | Sous total 1.2. H.T.
| 1.3 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales. | Sous total 1.3. H.T.
| 1.4 - Equipement des locaux. | Sous total 1.4. H.T.
| 1.5 - Alimentations en attente pour autres intervenants. | Sous total 1.5. H.T.
| 1.6 - Réception Télévision. | Sous total 1.6. H.T.
Total 1. H.T.
2 - PRESTATIONS COMMUNES.
| 2.1 - Electricité de chantier. | Sous total 2.1. H.T.
| 2.2- Divers. | Sous total 2.2. H.T.
Total 2. H.T.
TOTAL BASE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
| 3.1 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales. | Sous total 3.2. H.T.
TOTAL PSE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
TOTAL BASE + PSE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.

## LGT 8
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | Q | PRIX UNIT. | TOTAUX | Marque/Type Proposé
REHABILITATION DU LOGEMENT 8
6.1 | 1 - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS. |  | 1
6.1.1 | 1.1 - Terre - Liaisons équipotentielles.
| Câblette cuivre nu 25mm² / Piquet de terre | ens | 1
| Barrette de mesure. | u | 1
| Répartiteur principal de terre. | u | 1
| Liaisons équipotentielles principales fluides. | ens | 1
| Liaisons équipotentielles salles d'eau. | ens | 1
| Liaisons équipotentielles conduits métalliques. | ens | 1
Sous total 1.1. H.T.
6.1.2 | 1.2 - Raccordements aux concessionnaires.
| Adduction ENEDIS suivant CCTP | PM
| Adduction TELECOM suivant CCTP | ens | 1
Sous total 1.2. H.T.
6.1.3 | 1.3 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales.
| Ensemble de Goulottes pour "Gaine Technique Logement" installées selon C15-100. Compris accessoires de finition. | u | 1
| Panneau de contrôle équipé selon CCTP : | PM
- Disjoncteur de branchement monophasé diffférentiel 30/60A 500mA Sélectif - Pose et raccordement du compteur LINKY fourni par ENEDIS
| Tableau de Répartition équipé pour T3 PMR selon CCTP | u | 0
| Tableau de Répartition équipé pour T3 selon CCTP | u | 1
| Tableau de Répartition équipé pour T4 selon CCTP | u | 0
| Pour mémoire : L'équipement de comptage d'énergie est prévu §1.6. | PM
| Coffret Communication équipé pour T3 PMR selon CCTP | u | 0
| Coffret Communication équipé pour T3 selon CCTP | u | 1
| Coffret Communication équipé pour T4 selon CCTP | u | 0
Alimentations des circuits depuis les tableaux de protections.
| > Logements T3 PMR | u | 0
| > Logements T3 | u | 1
| > Logements T4 | u | 0
Sous total 1.3. H.T.
6.1.4 | 1.4 - Equipement des locaux.
| Point d'éclairage Plafond avec Douille DCL / Equipée Lampe LED E27 à économie d'énergie selon CCTP. | u | 7
| Alimentation Luminaire Plafonnier. | u | 2
| Alimentation Luminaire Applique extérieure. | u | 2
| Alimentation Luminaire Plafond/Applique Garage. | u | 1
Appareillage de type AP1 compris câblage :
| Interrupteur Simple Allumage. | u | 7
| Interrupteur Simple Allumage à voyant. | u | 1
| Interrupteur Va et Vient. | u | 6
| Bouton poussoir. | u | 0
| Bouton Poussoir inverseur avec symbole Ventilation. | u | 1
| Prise de courant 2P+T 16A. | u | 24
| Prise de courant 2P+T 16A Spécialisée. | u | 2
| Alimentation cuisinière 2P+T 32A. | u | 1
| Alimentation hotte cuisine 2P+T 10A. | u | 1
| Prise Communications RJ45. | u | 4
| Prise Télévision TV/FM/SAT. | u | 3
Appareillage de type AP2 IP55 :
| Interrupteur Simple Allumage à voyant. | u | 1
| Interrupteur Va et Vient. | u | 2
| Prise de courant 2P+T 16A. | u | 0
| Prise de courant 2P+T 16A Spécialisée. | u | 2
Sous total Appareillage H.T.
3.3.1 | Luminaires - Appareils :
| L'ensemble des luminaires devront être équipés de lampe LED hautes performances selon CCTP. | PM
| LU1 : Spot encastré / Lampe LED GU10 | u | 1
| LU2 : Plafonnier Salle d'eau IP55-Cl2 / Lampe LED E27 | u | 1
| LU3 : Applique lavabo-évier / Tube LED S19 | u | 1
| LU4 : Applique extérieure / Lampe LED E27 | u | 2
| LU5 : Hublot étanche / Lampe LED E27 | u | 1
| Sonnerie de type Carillon 2 tons avec transfo TBT intégré. Compris alimentation depuis TR, Bouton Poussoir "porte étiquette" et câblage de liaison. | u | 1
Sous total Luminaires - Appareils H.T.
Sous total 1.4. H.T.
6.1.5 | 1.5 - Alimentations en attente pour autres intervenants.
> PAC UE :
| Alimentation Ph/N+T 20A / Boîtier IP55. | u | 1
> PAC UI :
| Alimentation Ph/N+T 32A / Boîtier encastré. | u | 1
> Appoint ECS :
| Alimentation Ph/N+T 16A / Boîtier encastré. | u | 1
> Termostat d'ambiance :
| Alim. Ph/N+T 2A / aboutissant sur mou de câble | u | 1
> VMC Individuelle :
| Alim. Ph/N+T 2A / aboutissant sur mou de câble | u | 1
> Commande VMC Cuisine :
| Alimentation 2P 12V + Bouton Poussoir Inverseur spécifique avec pictogramme ''Ventilation'' et câblage / Boîtier de raccordement avec bornier en attente. Transfo 230/12V avec protection secondaire à prévoir dans TR. | u | 1
> Commande VMC WC :
| Alimentation 2P 12V Boîtier de raccordement avec bornier en attente. Transfo 230/12V avec protection secondaire à prévoir dans TR. | u | 1
> Sèche-serviettes :
| Alimentation Ph/N+T 32A / Boîtier encastré. | u | 1
> Volets Roulants motorisé :
| Alimentation Ph/N+T / 16A aboutissant dans un boîtier de raccordement encastré avec couvercle de finition en attente à l'emplacement du coffre. | u | 4
> Porte garage :
| Alimentation Ph/N+T / 16A aboutissant sur une prise de courant de type AP2 en attente. | u | 0
Sous total 1.5. H.T.
6.1.6 | 1.6 - Réception Télévision.
| Ensemble de réception TV existant : | u | 1
- Liaison Antenne/Tableau de Communications.
- Essais, mesures, réglages.
Sous total 1.6. H.T.
Total 1. H.T.
6.2 | 2 - PRESTATIONS COMMUNES.
6.2.1 | 2.1 - Electricité de chantier.
| Coffrets de prises compris alimentations, déplacements et récupération en fin de chantier. | PM
| Eclairage de chantier. | PM
Sous total 2.1. H.T.
6.2.2 | 2.2- Divers.
| Percements et rebouchages | PM
| Procédures d'hygiène et de sécurité. | PM
| Dossiers ENEDIS, FT, et TDF selon CCTP. | PM
| Mise en service, essais, réglage et formation. | PM
| Essais AQC, Fiches d'autocontrôles. | PM
| Attestation CONSUEL logement compris contrôle. | ens | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | PM
Sous total 2.2. H.T.
Total 2. H.T.
TOTAL H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
PANNEAU DE CONTRÔLE en GTL
7 | 3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE |  | 9
7.1.1 | 3.1 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales.
| Panneau de contrôle équipé selon CCTP : | u | 1
- Disjoncteur de branchement monophasé diffférentiel 30/60A 500mA Sélectif - Pose et raccordement du compteur LINKY fourni par ENEDIS
Sous total 3.2. H.T.
Total 3. H.T.
TOTAL PSE H.T. :
RECAPITULATIF
1 - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS.
| 1.1 - Terre - Liaisons équipotentielles. | Sous total 1.1. H.T.
| 1.2 - Raccordements aux concessionnaires. | Sous total 1.2. H.T.
| 1.3 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales. | Sous total 1.3. H.T.
| 1.4 - Equipement des locaux. | Sous total 1.4. H.T.
| 1.5 - Alimentations en attente pour autres intervenants. | Sous total 1.5. H.T.
| 1.6 - Réception Télévision. | Sous total 1.6. H.T.
Total 1. H.T.
2 - PRESTATIONS COMMUNES.
| 2.1 - Electricité de chantier. | Sous total 2.1. H.T.
| 2.2- Divers. | Sous total 2.2. H.T.
Total 2. H.T.
TOTAL BASE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
| 3.1 - Gaine Technique Logement (GTL) et Liaisons principales. | Sous total 3.2. H.T.
TOTAL PSE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.
TOTAL BASE + PSE H.T. :
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C.