## Lot N°05 Page de garde
Commune de CHANTONNAY
Maitre d'Ouvrage
VENDEE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DU LOT N°05
PEINTURE - SOL SOUPLE
DGA ARCHITECTE ET ASSOCIES
Architecte DPLG
5 Rue Georges Legagneux
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.17.83
Email : contact@dga-architectes.com
Réhabilitation de 21 logements individuels
Rue des Pâquerettes
85110 CHANTONNAY
Cabinet BARRE SARL
Economiste de la Construction
72, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 37 71 24
Email : barre@barre-economiste.fr
FIB
BET Fluides
66, Impasse Jean Mouillade
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 05 10 10
Email : fib@fib-dcb.com
juin 2024

## Lot N°05 PEINTURE - SOL SOUPLE
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
2 | TERRAIN |  |  |  |  | CH3
2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Accès, Clôtures, Engins de levage, Bureau de chantier, etc... |  |  |  |  | CH5
2.1.1 1 | L’installation et la protection du chantier comprendront tous les travaux énumérés ci-après, à inclure dans l’offre du présent lot y compris les demandes complémentaires (suivant coordination de sécurité). | Ens | 1 |  | 0 | ART | 007-A380
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Constat des lieux |  |  |  |  | CH5
2.2.1 1 | Frais d'établissement d'un constat des lieux avec le Maître d’Ouvrage, l'entreprise adjudicataire du présent lot et le coordonnateur de chantier. | Ens | 1 |  | 0 | ART | 002-A700
| Total PREPARATION DU TERRAIN OU DES LIEUX |  |  |  | 0 | STOT
3 | TRAVAUX SUR EXISTANT |  |  |  |  | CH3
3.1 | Démolition de Bâtiments |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | Démolition intérieure |  |  |  |  | CH5
3.1.1.1 | De revêtements de sol, plinthes, ... |  |  |  |  | CH6
3.1.1.1 1 | Dépose de tapis encastré Dimensions : à voir sur place | U | 19 |  | 0 | ART | 009-A290
| Total Démolition de Bâtiments |  |  |  | 0 | STOT
4 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
4.1 | SOLS |  |  |  |  | CH4
4.1.1 | Supports intermédiaires |  |  |  |  | CH5
4.1.1 1 | Mortier de dressage des sols sur support existant pour rattrapage de niveau Support : chape existante Epaisseur réalisable de 1 à 50 mm | m² | 19 |  | 0 | ART | 004-D864
4.1.1 2 | Sous couche d’interposition Marque à proposer par l’entreprise | m² | 1362.05 |  | 0 | ART | 004-F614
4.1.2 | Revêtements de sol PVC |  |  |  |  | CH5
4.1.2 1 | Revêtements de sols PVC compact hétérogène en lés de 2.00 ml Type et marque à proposer par l'entreprise Classement : U3 - P3 - E 2/3 - C2 Épaisseur : 2.00 mm Couche d'usure : 0.65 mm Poinçonnement rémanent : 0.03 mm ( valeur moyenne mesurée ) Résistance à l’abrasion : Groupe T Efficacité acoustique aux bruits d'impact : 8 dB Réaction au feu : Bfl-s1 Résistance au glissement : R9 ou R10 en fonction du décor choisi Garantie : 10 ans Coloris : Au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabricant | m² | 1362.05 |  | 0 | ART | 004-C825
| Total SOLS |  |  |  | 0 | STOT
4.2 | OUVRAGES DIVERS - ELEMENTS SPECIAUX |  |  |  |  | CH4
4.2 1 | Plinthes PVC semi-rigide Hauteur souhaitée : suivant emprise des anciennes plinthes Coloris : Au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabricant. | ml | 59.1 |  | 0 | ART | 015-E441
4.2 2 | Bandes de seuils en aluminium fixée mécaniquement Largeur : 30 mm minimum - Longueur approprié au passage | ml | 33.3 |  | 0 | ART | 004-F615
4.2 3 | Fourniture et pose avec soins de butée de porte en aluminium anodisé avec large ruban amortisseur et capuchon cache vis Type et marque à proposer par l'entreprise | U | 180 |  | 0 | ART | 015-E440
4.2 4 | Profilé de finition de rive en aluminium fixé mécaniquement Section et développé : suivant nécessité | ml | 8.1 |  | 0 | ART | 002-B978
4.2 5 | Tapis d’accueil pour l'intérieur en pose libre sans encadrement. Dimensions 0,85 x 0,75 m Epaisseur totale : 10 mm env. Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. | U | 20 |  | 0 | ART | 004-B318
| Total OUVRAGES DIVERS - ELEMENTS SPECIAUX |  |  |  | 0 | STOT
5 | PARACHEVEMENTS |  |  |  |  | CH3
5.1 | TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS INTERIEURS |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | Ouvrages intérieurs de maçonnerie et plâtre (horizontaux) |  |  |  |  | CH5
5.1.1 1 | Peinture laqué acrylique satinée en phase aqueuse avec impression à base de résines alkydes et acryliques Support : Sur plafonds plâtre existants déjà peints Aspect : Satiné tendu Tous travaux de finition A et B (travaux courants) | m² | 92.5 |  | 0 | ART | 009-E762
5.1.2 | Ouvrages intérieurs de maçonnerie et plâtrerie (verticaux ) |  |  |  |  | CH5
5.1.2 1 | Peinture laqué acrylique satinée en phase aqueuse avec impression à base de résines alkydes et acryliques Support : Sur parois plâtre existantes déjà peintes Aspect : Satiné tendu Tous travaux de finition A et B (travaux courants) | m² | 1002.8 |  | 0 | ART | 015-E443
5.1.3 | Ouvrages intérieurs bois, finition à peindre |  |  |  |  | CH5
5.1.3 1 | Peinture laqué acrylique satinée en phase aqueuse avec impression à base de résines alkydes et acryliques Support : Éléments bois existants ou neufs suivant les cas Aspect : Satiné tendu Tous travaux de finition A et B (travaux courants) |  |  |  | 0 | ART | 004-D108
5.1.3 2 | Sur menuiseries existantes (huisserie, chants) | m² | 205.2 |  | 0 | ART | 016-A790
5.1.3 3 | Sur menuiseries neuves (huisserie, chants) | m² | 111.51 |  | 0 | ART | 012-D100
5.1.3 4 | Sur plinthes en bois existantes | ml | 290.35 |  | 0 | ART | 012-D102
5.1.3 5 | Sur plinthes en bois neuves | ml | 5.2 |  | 0 | ART | 012-D101
5.1.3 6 | Su plafond en lambris bois existant | m² | 195.65 |  | 0 | ART | 012-D103
5.1.4 | Canalisations, tuyauteries |  |  |  |  | CH5
5.1.4 1 | Peinture laqué acrylique satinée en phase aqueuse avec impression à base de primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse Support : canalisation cuivre, PVC neuve ou existante Aspect : Satiné tendu Tous travaux de finition A et B (travaux courants) | Ft | 20 |  | 0 | ART | 009-E776
5.1.5 | Divers |  |  |  |  | CH5
5.1.5 1 | Travaux de raccordements, rebouchage, calfeutrement (murs, plafonds, cloisons, …) suites aux différents travaux de démolition, de remise aux normes électriques, de remplacement des bouches d’entrée d’air et détalonnage des portes. Sur support existant divers (briques, maçonnerie, plâtre, enduits, ouvrages en bois, etc..) | Ft | 21 |  | 0 | ART | 012-A243
| Total TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS INTERIEURS |  |  |  | 0 | STOT
6 | DEPLACEMENT MOBILIERS |  |  |  |  | CH3
6.1 | MOBILIERS ET ELECTROMENAGERS |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Déplacement du mobilier vide et de l'électroménager | Ens | 21 |  | 0 | ART | 015-E454
| Total MOBILIERS ET ELECTROMENAGERS |  |  |  | 0 | STOT
7 | NETTOYAGE |  |  |  |  | CH3
7.1 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
7.1 1 | Nettoyage général de livraison avec matériel et emploi de produits appropriés | Ens | 21 |  | 0 | ART | 014-A429
| Total NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
8 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
8.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
8.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés (estimation). | kg |  |  | 0 | ART | 015-E362
8.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 015-E363
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 PEINTURE - SOL SOUPLE |  | = |  | 0 | TOTHT
10 | Montant TVA (10%) |  | = |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  | = |  | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE CHANTONNAY
Réhabilitation de 21 logements individuels
85110 CHANTONNAY
DPGF DU Lot N°05 PEINTURE - SOL SOUPLE

## Lot N°05 Travaux optionnels su
| LIBELLE | U | Quantité | P.U. | Montant
9 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  |  |  | CH3
9.1 | SOLS |  |  |  |  | CH4
9.1.1 | Supports intermédiaires |  |  |  |  | CH5
9.1.1 1 | Sous couche d’interposition Marque à proposer par l’entreprise | m² | 22.8 |  | 0 | ART | 004-F614
9.1.2 | Revêtements de sol PVC |  |  |  |  | CH5
9.1.2 1 | Revêtements de sols PVC compact hétérogène en lés de 2.00 ml Type et marque à proposer par l'entreprise Classement : U3 - P3 - E 2/3 - C2 Épaisseur : 2.00 mm Couche d'usure : 0.65 mm Poinçonnement rémanent : 0.03 mm ( valeur moyenne mesurée ) Résistance à l’abrasion : Groupe T Efficacité acoustique aux bruits d'impact : 8 dB Réaction au feu : Bfl-s1 Résistance au glissement : R9 ou R10 en fonction du décor choisi Garantie : 10 ans Coloris : Au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabricant | m² | 22.8 |  | 0 | ART | 004-C825
| Total SOLS |  |  |  | 0 | STOT
9.2 | OUVRAGES DIVERS - ELEMENTS SPECIAUX |  |  |  |  | CH4
9.2 1 | Bandes de seuils en aluminium fixée mécaniquement Largeur : 30 mm minimum - Longueur approprié au passage | ml | 1.8 |  | 0 | ART | 004-F615
9.2 2 | Fourniture et pose avec soins de butée de porte en aluminium anodisé avec large ruban amortisseur et capuchon cache vis Type et marque à proposer par l'entreprise | U | 2 |  | 0 | ART | 015-E440
| Total OUVRAGES DIVERS - ELEMENTS SPECIAUX |  |  |  | 0 | STOT
10 | PARACHEVEMENTS |  |  |  |  | CH3
10.1 | TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS INTERIEURS |  |  |  |  | CH4
10.1.1 | Ouvrages intérieurs bois, finition à peindre |  |  |  |  | CH5
10.1.1 1 | Peinture laqué acrylique satinée en phase aqueuse avec impression à base de résines alkydes et acryliques Support : Éléments bois existants ou neufs suivant les cas Aspect : Satiné tendu Tous travaux de finition A et B (travaux courants) |  |  |  | 0 | ART | 004-D108
10.1.1 2 | Sur menuiseries neuves (huisserie, chants) | m² | 5.31 |  | 0 | ART | 012-D100
10.1.1 3 | Su plafond en lambris bois existant | m² | 1.85 |  | 0 | ART | 012-D103
10.1.2 | Divers |  |  |  |  | CH5
10.1.2 1 | Travaux de raccordements, rebouchage, calfeutrement (murs, plafonds, cloisons, …) suites aux différents travaux de démolition, de remise aux normes électriques, de remplacement des bouches d’entrée d’air et détalonnage des portes. Sur support existant divers (briques, maçonnerie, plâtre, enduits, ouvrages en bois, etc..) | Ft | 1 |  | 0 | ART | 012-A243
| Total TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS INTERIEURS |  |  |  | 0 | STOT
11 | DEPLACEMENT MOBILIERS |  |  |  |  | CH3
11.1 | MOBILIERS ET ELECTROMENAGERS |  |  |  |  | CH4
11.1 1 | Déplacement du mobilier vide et de l'électroménager | Ens | 1 |  | 0 | ART | 015-E454
| Total MOBILIERS ET ELECTROMENAGERS |  |  |  | 0 | STOT
12 | NETTOYAGE |  |  |  |  | CH3
12.1 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
12.1 1 | Nettoyage général de livraison avec matériel et emploi de produits appropriés | Ens | 1 |  | 0 | ART | 014-A429
| Total NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
13 | GESTION DES DECHETS |  |  |  |  | CH3
13.1 | Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  |  | CH4
13.1 1 | Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l’entreprise de travaux durant le chantier Préciser le volume de déchets envisagés (estimation). | kg |  |  | 0 | ART | 015-E362
13.1 2 | Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets. | FOR |  |  | 0 | ART | 015-E363
| Total Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 ( Loi Anti-gaspillage économie circulaire AGEC ) |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 PEINTURE - SOL SOUPLE |  | = |  | 0 | TOTHT
10 | Montant TVA (10%) |  | = |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  | = |  | 0 | TOTTTC
COMMUNE DE CHANTONNAY
Réhabilitation de 21 logements individuels
85110 CHANTONNAY
DPGF DU Lot N°05 PEINTURE - SOL SOUPLE
Travaux optionnels sur le logement n°8